随县卫生健康局

关于开展全县卫健系统 2023年

上半年消防安全督导检查工作的通知

各医疗卫生单位、机关各股室：

现将《随县卫生健康系统2023年上半年安全督导检查工作方案》印发给你们，请遵照方案全力做好督导检查各项工作。

随县卫生健康局

2023年5月5日

**随县卫健系统2023年上半年**

**消防安全督导检查工作方案**

为深刻汲取北京长峰医院火灾事故教训，坚决遏制消防火灾事故发生，全面排查消除各类消防安全隐患，确保全县卫健系统平安稳定，根据省市县2023年重大安全隐患排查整治行动部署，经局党组研究，定于近期在全县卫生健康系统开展消防安全督导检查。特制定如下工作方案：

 一、检查分组

第一组带队领导：魏才林

成 员：李 \* （县消防救援大队， 电话：15272899200）

张\*\* (联络员 电话：13308663956 )

检查单位：县人民医院、综合监督执法局、尚市卫生院、唐县镇卫生院、吴山卫生院、万福卫生院、新街卫生院、安居卫生院

第二组带队领导：严克纯

成 员：谢 \* （县消防救援大队，电话：18727987227）

 周\*\* (联络员 电话：15972781479 )

检查单位：洪山医院、县中医医院、县疾控中心、双河卫生院、三里岗卫生院、柳林卫生院、均川卫生院、澴潭卫生院

第三组带队领导：程立健

成 员：周 \* （县消防救援大队 电话：13886857656）

祁\*\* (联络员 电话：15897653670)

检查单位：县妇幼保健院、高城卫生院、殷店中心卫生院、草店卫生院、小林卫生院、淮河卫生院、万和中心卫生院

二、时间安排

5月8日—5月12日（到达各单位时间以检查组通知为准）。

三、检查内容

**（一）安全生产责任制落实**

单位主要领导落实安全生产主体责任，组织健全、责任制和规章制度、落实安全投入、强化人员配备、开展教育培训、应急预案演练等情况。

**（二）消防安全管理**

1.查看消防制度是否健全完善及是否落实到位。

2.查看“四个能力”提升（消除火灾隐患能力，扑救初起火灾能力，组织人员疏散逃生能力，宣传教育培训能力）落实情况。

3.查看消防设施、设备配备使用是否规范及是否开展专业队伍建设。

4.查看安全出口、疏散通道、消防通道等重点关口是否通畅，水、电、煤、气等生活保障设施是否健全，住院部、手术室、物资仓库、中心供氧站、高压氧舱等重点部位消防设施是否配备齐全，新 ( 改) 建工地安全管理情况是否到位，医疗卫生机构建筑物内和其他禁止吸烟场所是否有吸烟、违规动火用电、违规停放电动自行车和充电等禁止行为，消防演练是否落实到位。

**（三）特种设备管理**

1.压力容器管理情况（含气瓶）：重点排查设备是否在检验有效期内；外观是否有腐蚀、裂纹；疏水排污装置是否畅通；安全阀、压力表等安全附件是否在检验有效期内，并灵敏有效；安全保护装置是否可靠。

2.电梯管理情况：重点排查设备是否在检验有效期内；是否按期进行维护保养；电梯呼层、楼层显示按钮是否正常有效；门机系统保护装置、限速器、制动器、自动扶梯和自动人行道急停开关、附加制动器等部件是否正常有效。

3.配电室管理情况：是否配备具有电工资质的专业人员及应急设备。

四、工作要求

(一)强化思想认识。各单位要高度重视安全生产责任落实，抓实抓细消防安全生产各项工作，全面开展一次消防安全隐患排查和整改落实，确保实现全系统内部平安稳定。

(二)强化宣传培训。各单位要采取多种形式，对医疗卫生机构职工和就医群众广泛深入开展消防安全宣传教育，普及消防安全常识和自防自救知识。广泛发动干部职工全员注册“全民消防学习平台”，切实将该平台用好、用活，努力营造“全民学消防”的浓厚氛围。10月底前，每人积分要达到5000分以上，学习情况将会纳入日常监督抽查内容。组织医护人员、开展患者安全疏散能力培训和演练，对患者和陪护人员要进行安全出口位置、疏散路线、逃生技能教育引导，对医疗卫生机构管理人员和安保人员要进行防火巡查检查能力培训，能及时发现和消除火灾风险隐患。

(三)务求取得实效。既要发现各单位隐患苗头问题，也要跟踪上级通报隐患整改情况，做到深入一线，确保查实况、摸实情。各检查组要现场向被检查单位反馈发现的问题；并于5月12日前将受检单位工作亮点和问题隐患以书面形式报办公室汇总。

（四）落实廉政纪律。检查期间严格遵守中央八项规定，轻车简从，不得加重基层负担。

附件：1、2023年上半年医疗机构消防安全检查评价表；

 2、2023年上半年医疗机构消防安全检查交办表。

附件1

**2023年上半年医疗机构消防安全检查评价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** | **检查情况**(存在问题画“√”） | **备注** |
| **场所合法性** | □是□否 依法办理消防验收/竣工验收消防备案手续。 | 查看许可手续 |  | A |
| □是□否 建筑物或场所使用情况与消防验收/竣工验收消防备案时相符。 | 查看许可资料、查看现场 |  | A |
| **消防安全管理** | □是□否 制定消防安全制度并落实。 | 查看资料、提问 |  | B |
| □是□否 制定灭火和应急疏散预案。 | 查看资料、提问 |  | B |
| □是□否 开展员工消防安全培训。 | 查看记录、提问（每年一次） |  | C |
| □是□否 依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员。 | 查看台账资料 |  | A |
| □是□否 进行防火检查、巡查。 | 查看资料（检查每月一次，巡查每日一次、夜间2h一次） |  | C |
| □是□否 消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养。 | 查看台账资料（一月一次） |  | C |
| □是□否 开展消防演练。 | 查看台账资料（半年一次） |  | C |
| □是□否 有消防档案，档案符合规定。 | 查看台账资料 |  | C |
| □是□否 确定消防重点部位。 | 查看现场 |  | C |
| □是□否 确定承担灭火和组织疏散任务的人员。 | 查看资料、提问 |  | C |
| □是□否 消防控制室实行每日24小时值班制度，每班不少于2人，值班操作人员为持证上岗。 | 查看现场及台账资料、提问、测试 |  | B |
| □是□否 自动消防设施应每年进行全面检查测试，并出具检测报告。 | 查看台账资料（一年一次） |  | C |
| □是□否 违规用火；未按规定办理动火审批手续；进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员未持证上岗。 | 查看现场、台账资料 |  | B |
| □是□否 违规用电。 | 查看现场 |  | B |
| □是□否 违规用气。 | 查看现场 |  | B |
| □是□否 违反规定使用、储存易燃易爆危险品。 | 查看现场 |  | A |
| □是□否 存在消防违法行为或火灾隐患，经卫健、消防等部门责令改正后，未及时改正或同一违法行为反复出现。 | 查看资料、现场 |  | A |
| □是□否 按标准建立微型消防站。 | 查看资料、现场 |  | C |
| **建筑防火** | □是□否 违反标准采用易燃、可燃材料装修、装饰，可能导致重大人员伤亡。 | 查看现场 |  | A |
| □是□否 采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板作为建筑材料。 | 查看现场 |  | A |
| □是□否 门诊楼、病房楼的外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物。 | 查看现场 |  | B |
| □是□否 占用、堵塞、封闭消防车通道、消防车登高操作场地,妨碍消防车通行。 | 查看现场 |  | B |
| □是□否 占用防火间距。 | 查看现场 |  | B |
| □是□否 供氧站未布置在主体建筑的墙外，远离热源、火源和易燃、易爆源。病房楼内的氧气干管上未设置手动紧急切断气源的装置；高压氧舱排氧口未远离明火。 | 查看现场 |  | A |
| □是□否 住院病房布置在地下,相邻护理单元之间、重症监护室未采用甲级防火门。手术室或手术部、产房、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等未采用防火门、窗。 | 查看现场 |  | B |
| **消防设施** | □是□否 疏散通道、安全出口数量不足或严重堵塞，已不具备安全疏散条件。 | 查看现场 |  | A |
| □是□否 应急照明、疏散指示标志设置不符合标准，未保持完好有效 | 查看现场 |  | B |
| □是□否 高层病房楼（高度超过24米）未在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。 | 查看现场 |  | B |
| □是□否 火灾自动报警系统未保持完好有效。 | 查看现场、员工测试 |  | B |
| □是□否 自动灭火系统未保持完好有效。 | 查看现场、员工测试 |  | B |
| □是□否 防烟排烟系统未保持完好有效。 | 查看现场、员工测试 |  | B |
| □是□否 室内、外消火栓系统未保持完好有效。 | 查看现场、员工测试 |  | B |
| □是□否 消防系统供水不正常，消防水泵不能正常启动。 | 查看现场、员工测试 |  | B |
| □是□否 应急广播未保持完好有效。 | 查看现场、员工测试 |  | B |
| □是□否 防火门、防火卷帘等防火分隔设施未保持完好有效。 | 查看现场、员工测试 |  | B |
| □是□否 灭火器未保持完好有效。 | 查看现场、员工测试 |  | B |
| **综合评价** |  |

**说 明：**

1、检查项分为三类，分别是直接判定项（A项）、关键项（B项）、一般项（C项）。

**2、评定等级：**

**好：不存在A项，且**每个检查项目的合格率R≥85%；

**一般：不存在A项，且**每个检查项目的合格率R≥60%，且至少一个检查项目的合格率60%≤R＜85%；

**差：存在A项，或**至少一个检查项目的合格率R＜60%。建筑合法性存在问题的，函告相关行业部门；存在其他A项问题的，启动行业部门联查联处机制，加强对场所的联合监管。

附件2

**2023年上半年医疗机构消防安全专项检查交办表**

 检查时间： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 被检查单位名称 |  |
| 参加检查单位及人员姓名 |  |
| 检查情况（亮点工作及存在的问题） |  |
| 处理意见 |  |
| 被检查单位主要负责人签字 |  | 检查组签字 |  |
| 备 注 | 此表一式两份，一份交受检查单位留存，一份交局办公室备存。 |