## Sheet1
随县城镇生活饮用水卫生监测结果公示
采样日期：2023年09月26日 公示日期：2023年09月26日 公示单位：随县卫生健康局
样品名称 | 采样地点 | 监测指标及结果 | [5 empty] | 备注
|  | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 二氧化氯（mg/L) | 余氯（mg/L)
末梢水 | 随县神农国际酒店 | 5 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县疾病预防控制中心 | 5 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县厉山镇社区卫生服务中心二楼公卫科 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县洪山镇医院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 细颗粒悬浮物 | -- | 0.1
末梢水 | 随县万和镇万和大道72号 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县唐县镇中心卫生院公共卫生服务中心 | -- | -- | 无异臭、异味 | 细颗粒悬浮物 | -- | 0.03
末梢水 | 随县尚市镇卫生院公共卫生科 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县吴山镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.01
末梢水 | 随县万福镇卫生院后院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 细颗粒悬浮物 | -- | 0.05
末梢水 | 随县新街镇政府办公楼 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.02
末梢水 | 随县淮河镇卫生院公共卫生科 | -- | -- | 无异臭、异味 | 细颗粒悬浮物 | -- | 0.1
末梢水 | 随县小林镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0
末梢水 | 随县草店镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0
末梢水 | 随县殷店镇中心卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0
末梢水 | 随县高城镇高城路62号 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0
末梢水 | 随县均川镇卫生院门诊医生办公室 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县安居镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.026
末梢水 | 随县柳林镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.05
末梢水 | 随县环潭镇柏树岗2组 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.09
末梢水 | 随县三里岗镇卫生院 | -- | -- | 无异臭、异味 | 无 | -- | 0.04
| 标准值 | ≤5 |  | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.02 | ≥0.05