|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大事故隐患专项排查整治行动第二阶段飞行检查（督查）问题清单（各地政府） | | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 存在的问题 | 整改责任领导 | 联络员 | 完成时限 |
| 1 | 厉山镇 | 1.未组织安委会成员单位学习培训有关行业重大事故隐患判定标准；  2.未如实统计、建立镇安全生产重大事故隐患台账； 3.未深入开展安全生产领域不担当不作为突出问题专项整治，公职人员报送为零。 | 李道春 | 何启方 | 2023.9.20 |
| 2 | 高城镇 | 1.未建立安全生产重大事故隐患台账； 2.属地政府安委会对当地企业帮扶指导较少。 | 刘 俊 | 谢文建 | 2023.9.1 |
| 3 | 殷店镇 | 1.乡镇对企业指导帮扶力度不够。 | 赵 艳 | 周 盈 | 2023.9.5 |
| 4 | 草店镇 | 1.未制定乡镇重大事故隐患专项排查整治方案； 2.未建立安全生产重大事故隐患台账； 3.未见对企业帮扶指导、教育培训记录； 4.未见乡镇重大事故隐患专项行动动员部署会议。 | 阳 斌 | 秦培杰 | 2023.9.5 |
| 5 | 小林镇 | 1.未建立安全生产重大事故隐患台账； 2.属地政府安委会对当地企业帮扶指导较少，对企业宣传教育力度不够； 3.未集中报道专项整治行动工作开展情况 | 徐少华 | 胡金龙 | 2023.9.2 |
| 6 | 淮河镇 | 1.专项整治行动宣传教育不足，部分企业对行动不够了解； 2.属地政府安委会对当地企业帮扶指导较少； 3.重大事故隐患专项行动档案资料准备不充足。 | 熊华昌 | 王 杰 | 2023.9.2 |
| 序号 | 单位名称 | 存在的问题 | 整改责任领导 | 联络员 | 完成时限 |
| 7 | 万和镇 | 1.隐患排查台账未闭环；  2.未见“不担当不作为”部署安排资料。 | 阮光友 | 王华山 | 2023.9.16 |
| 8 | 吴山镇 | 1.隐患排查台账未闭环；  2.“不担当不作为”无提醒谈话记录。 | 余汉涛 | 张圣棋 | 2023.9.16 |
| 9 | 唐县镇 | 1.重大事故隐患排查专项工作隐患台账未闭环；  2.未见“不担当不作为”部署安排资料。 | 冯 琦 | 王 勇 | 2023.9.16 |
| 10 | 尚市镇 | 1. 未收集企业自查自改记录； 2. 相关行业部门重大事故隐患台账收集不齐全；   3.安全生产领域不担当、不作为问题专项整治公职人员线索为零，排查不够深入。 | 闻 朋 | 张炎攀 | 2023.9.20 |
| 11 | 新街镇 | 1. 重大事故隐患判定标准学习培训未做到全覆盖；   2.安全生产领域不担当不作为台账需进一步完善。 | 胡逍影 | 王文健 | 2023.9.20 |
| 12 | 安居镇 | 1.对相关部门、企业的重大事故隐患排查整治行动帮扶指导、组织培训不到位；  2.安全生产领域不担当不作为问题清单需完善。 | 吴 顺 | 彭瑞欣 | 2023.9.20 |
| 13 | 澴潭镇 | 1.专项行动未纳入安全“五进”宣传；  2.未见重大事故隐患排查整改财力人力和问责问效有关措施；  3.未对电气焊动火作业、外包外租等生产经营活动组织排查整治；  4.未健全安全生产举报奖励体系并公布举报方式。 | 金 琼 | 钟克洲 | 2023.9.15 |
| 序号 | 单位名称 | 存在的问题 | 整改责任领导 | 联络员 | 完成时限 |
| 14 | 洪山镇 | 1.专项行动未纳入安全“五进”宣传；  2.未对电气焊动火作业、外包外租等生产经营活动组织排查整治；  3.未健全安全生产举报奖励体系并公布举报方式。 | 匡海欧 | 杜 鸿 | 2023.9.15 |
| 15 | 三里岗镇 | 1.未以文件形式建立工作专班；  2.专项行动未纳入安全“五进”宣传；  3.未见重大事故隐患排查整改财力人力和问责问效有关措施。 | 沈小丽 | 雷光明 | 2023.9.15 |
| 16 | 柳林镇 | 1.未以文件形式建立工作专班；  2.专项行动未纳入安全“五进”宣传；  3.未见重大事故隐患排查整改财力人力和问责问效有关措施；  4.未对电气焊动火作业、外包外租等生产经营活动组织排查整治，无燃气专项整治资料；  5.未健全安全生产举报奖励体系并公布举报方式。 | 蔡 钧 | 金 溢 | 2023.9.15 |
| 17 | 均川镇 | 1.未见专项行动进展和成效相关报道；  2.未见重大事故隐患排查整改财力人力有关措施。 | 胡 鹏 | 周文京 | 2023.9.15 |
| 18 | 万福店农场 | 1.重大事故隐患排查专项工作隐患台账未闭环；  2.“不担当不作为”无提醒谈话记录。 | 李国民 | 陈 星 | 2023.9.16 |
| 19 | 经济开发区 | 1.重大事故隐患专项排查整治工作未组织企业培训《工贸行业重大事故隐患判定标准》；  2.未深入开展安全生产领域不担当不作为突出问题专项整治，公职人员报送为零。 | 陈 凤 | 关园园 | 2023.9.20 |
| 20 | 太白顶景区 | 1.隐患排查台账未闭环；  2.“不担当不作为”无提醒谈话记录。 | 程 凯 | 鲁彦达 | 2023.9.16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大事故隐患专项排查整治行动第二阶段飞行检查（督查）问题清单（各专委会） | | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 存在的问题 | 督办单位 | 联络员 | 完成时限 |
| 1 | 烟花爆竹安全生产专委会 | 1.对烟花爆竹生产企业帮扶不足。 | 县应急管理局 | 王 凡 | 2023.9.16 |
| 2 | 石化工业安全生产专委会 | 1.中汇石油尚市南岗加油站没有危化品经营许可证，但有危险化学品经营（汽油、柴油）经营储存设施。 | 县应急管理局 | 黎 阳 | 2023.9.16 |
| 3 | 林业安全生产专委会 | 1.未见不担当不作为部署台账资料。 | 县林业局 | 刘静波 | 2023.9.21 |
| 4 | 消防安全生产专委会 | 1.“不担当不作为”无提醒谈话记录。 | 县消防救援大队 | 李 锐 | 2023.9.21 |
| 5 | 地质灾害安全生产专委会 | 1.未见重大事故隐患排查专项整治行动方案； 2.未见重大事故隐患台账。 | 县自然资源和 规划局 | 龙冬梅 | 2023.9.10 |
| 6 | 水利安全生产专委会 | 1.未见主要负责人亲自动员部署相关活动。 | 县水利和湖泊局 | 苏明明 | 2023.9.10 |
| 7 | 危险废物安全生产专委会 | 1.未见主要负责人亲自动员部署相关活动； 2.未见重大事故隐患台账； 3.未见对危险废物领域重大事故隐患判定标准进行宣贯教育。 | 市生态环境局 随县分局 | 李 春 | 2023.9.10 |
| 8 | 建筑工程安全生产专委会 | 1.未见主要负责人亲自动员部署相关活动； 2.未见重大事故隐患台账； 3.未见对建筑工程领域重大事故隐患判定标准进行宣贯教育。 | 县住房和城乡 建设局 | 周 晶 | 2023.9.10 |
| 序号 | 单位名称 | 存在的问题 | 督办单位 | 联络员 | 完成时限 |
| 9 | 城乡燃气专委会 | 1.未见主要负责人亲自动员部署相关活动； 2.未见重大事故隐患台账。 | 县住房和城乡 建设局 | 陈 新 | 2023.9.10 |
| 10 | 校园安全生产专委会 | 1.未如实记录《重大火灾隐患判定方法》等行业相关重大事故隐患判定标准的宣传培训情况。 | 县教育局 | 周宗文 | 2023.9.20 |
| 11 | 医院安全生产专委会 | 1.未组织下属单位学习《重大火灾隐患判定方法》行业相关重大事故隐患判定标准。 | 县卫健局 | 张 涵 | 2023.9.20 |
| 12 | 油气长输管线安全生产 专委会 | 1.对相关企业的重大事故隐患排查整治行动帮扶指导、组织培训不到位。 | 县发改局 | 曹春鹏 | 2023.9.20 |
| 13 | 电力安全生产专委会 | 1.部分供电所未组织培训学习《重大电力安全隐患判定标准(试行）》。 | 县发改局 | 曹春鹏 | 2023.9.20 |
| 14 | 旅游安全生产专委会 | 1.未组织下属单位、相关企业培训学习《重大火灾隐患判定办法》等行业相关重大事故隐患判定标准。 | 县文旅局 | 杨 鹏 | 2023.9.20 |
| 15 | 农业安全生产专委会 | 1.未组织下属单位、相关企业培训学习《农机安全生产重大事故隐患判定标准(试行）》。 | 县农业农村局 | 赵 娴 | 2023.9.20 |
| 16 | 特种设备安全生产专委会 | 1.企业主要负责人和安全监管人员能力考核未编制（无试卷）； 2.未见组织专家团队指导帮扶企业的协议、合同； 3.未落实安全监管执法责任问责问效机制 | 县市场监督 管理局 | 龚 俊 | 2023.9.15 |
| 17 | 城市管理安全生产专委会 | 1.未开展重大事故隐患能力提升专题培训； 2.企业主要负责人和安全监管人员能力考核未编制（无试卷）； 3.未开展特种作业岗位人员持证核查。 | 县城管执法局 | 刘 念 | 2023.9.15 |
| 序号 | 单位名称 | 存在的问题 | 督办单位 | 联络员 | 完成时限 |
| 18 | 工业（冶金）、商贸（成品油）安全生产专委会 | 1.重大事故隐患判定标准未做到全面宣贯； 2.企业主要负责人和安全监管人员能力考核未编制（无试卷）； 3.未见组织专家团队指导帮扶企业的协议、合同。 | 县科经局 | 帅文武 | 2023.9.15 |
| 19 | 综合交通安全生产专委会 | 1.未开展重大事故隐患能力提升专题培训； 2.企业主要负责人和安全监管人员能力考核未编制（无试卷）； 3.未开展特种作业岗位人员持证核查。 4.未见组织专家团队指导帮扶企业的协议、合同。 | 县交通运输局 | 王 勇 | 2023.9.15 |
| 20 | 非煤矿山安全生产专委会 | 1.未见组织专家团队指导帮扶企业的协议、合同； 2.未加强重点企业的帮扶指导力度。 | 县应急管理局 | 张 文 | 2023.9.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大事故隐患专项排查整治行动第二阶段飞行检查（督查）问题清单（企事业单位） | | | | | | | |
| 序号 | 隐患单位 | 存在的问题隐患 | 督办  单位 | 整改  责任人 | 联络员 | 完成时限 | 隐患  等级 |
| 1 | 厉山镇中心学校 | 1. 危化品重大生产安全事故隐患判定标准（实行）和重大火灾隐患判定办法宣传、培训不到位；   2.重大事故隐患排查整治行动自查自改情况未如实记录。 | 县教育局厉山镇政府 | 项 东 | 杨家君 | 2023.9.20 | 蓝 |
| 2 | 厉山镇农机服务中心 | 1. 未组织学习《农机安全生产重大事故隐患判定标准（实行）； 2.未建立重大事故隐患台账；   3.未深入开展安全生产领域不担当不作为突出问题专项整治，公职人员报送为零。 | 县农业局厉山镇政府 | 刘发友 | 赵 娴 | 2023.9.20 | 蓝 |
| 3 | 新街镇卫生院 | 1.住院部逃生指示灯未按要求配备；  2.未组织学习《重大火灾隐患判定办法》；  3.医疗废弃区暂存间外无监控；  4.配电室应急救援装备不齐全。 | 县卫健局新街镇政府 | 马晓兵 | 张 涵 | 2023.9.20 | 蓝 |
| 4 | 随县社会福利院 | 1.消防水泵数量不足，无喷淋泵； 2.火灾报警控制器无联动控制功能； 3.消防维保走过场。 | 县民政局 | 吴 艳 | 胡佳旻 | 2023.11.15 | 蓝 |
| 5 | 中石化新城  加油站 | 1.卸油区静电释放装置失效； 2.配电室内未安装应急照明灯。 | 县科经局太白顶景区 | 项红梅 | 帅文武 | 2023.9.15 | 蓝 |
| 6 | 安居镇供电所 | 1.未指定本行业领域重大事故隐患排查整治工作方案；  2.为组织员工学习相关判定标准；  未对重点企业、用电大户组织培训；  3.未见重大事故隐患排查记录、隐患台账；  4.未见安全生产领域不担当不作为活动开展相关记录。 | 县发改局安居镇政府 | 万 武 | 曹春鹏 | 2023.9.20 | 蓝 |
| 7 | 随县太白顶景区农村福利院 | 1.二层楼东边监控器电线未套管； 2.消防栓未就近配备消防水袋及水枪头。 | 县民政局太白顶景区 | 杨顺华 | 胡佳旻 | 2023.9.15 | 蓝 |
| 8 | 随县万和石材  加油站 | 1.配电房应急照明灯损坏； 2.配电房顶部空洞未封堵； 3.卸油口操作规程未及时更新。 | 县科经局万和镇政府 | 翁圣朝 | 帅文武 | 2023.9.15 | 蓝 |
| 9 | 随县万和镇鑫磊爆破工程有限公司 | 1.分级指标和重大危险源分级情况表数据有误。 | 县公安局万和镇政府 | 梁学斌 | 朱亚东 | 2023.9.15 | 蓝 |
| 10 | 湖北志宸科技有限公司 | 1.厂房内消火栓压力不足； 2.厂房内设置棉花仓库，未防火分隔，棉花仓库内堆放高度过高，设置有电气插座及配电箱； 3.打磨车间人员未按标准佩戴劳动防护用品。 | 县科经局唐县镇政府 | 张 琼 | 帅文武 | 2023.9.15 | 蓝 |
| 11 | 随州市吴联矿业有限公司 | 1.安全生产教育培训不到位，外包队伍人员没有纳入安全生产培训计划，圆盘锯、绳锯等特殊岗位工种针对性培训缺失； 2.防雷避雷装置未建设。 | 县应急管理局吴山镇政府 | 王飞龙 | 张 文 | 2023.9.15 | 蓝 |
| 序号 | 隐患单位 | 存在的问题隐患 | 督办  单位 | 整改  责任人 | 联络员 | 完成时限 | 隐患等级 |
| 12 | 随县万福供销社 | 1.仓库内烟花爆竹超量储存15件； 2.未签署《烟花爆竹零售安全承诺书》。 | 县供销社万福店农场 | 唐玲玲 | 蔡 华 | 2023.9.10 | 蓝 |
| 13 | 随县万福店农场农村福利院 | 1.泵房内仅设置一个简易水泵，无喷淋泵，设置的简易水泵不符合标准； 2.院内仅设火灾报警控制器，无联动控制功能； 3.厨房可燃气体报警器设置位置不符合要求。 | 县民政局万福店农场 | 胡宝权 | 胡佳旻 | 2023.9.25 | 蓝 |
| 14 | 随县铭记精密  五金有限公司 | 1.叉车尾灯缺失； 2.车床车间灭火器前放置杂物，不便于取用； 3.车床车间停放摩托车、三轮车等； 4.动力柜柜门和柜体未跨接； 5.部分电气开关直接固定在钢构架上，未入箱； 6.砂轮机防护罩缺失； 7.安全通道堵塞； 8.车工作业时佩戴线手套； 9.热处理车间冷却池未设置防护栏杆； 10.现场未见于外聘电工签订的安全管理协议。 | 县科经局高城镇政府 | 刘竟杰 | 帅文武 | 2023.9.9 | 蓝 |
| 15 | 随州市殷店米业有限责任公司 | 1.未见外聘电工证件，安全管理协议； 2.脉冲除尘器未进行有限空间辨识，无告知牌； 3.部分配电柜无安全警示标识； 4.脉冲除尘器底部皮带轮无防护罩。 | 县科经局殷店镇政府 | 刘 建 | 帅文武 | 2023.9.10 | 红 |
| 序号 | 隐患单位 | 存在的问题隐患 | 督办  单位 | 整改  责任人 | 联络员 | 完成时限 | 隐患等级 |
| 16 | 随县淮河加油站 | 1.加油员未穿防静电鞋； 2.油罐盖板晒制食品； 3.油罐盖板油品标识不清； 4.液位控制装置未插电使用； 5.加油区停放社会车辆； 6.发电机皮带无防护罩； 7.配电柜门未跨接； 8.配电室门内开。 | 县科经局淮河镇政府 | 陈定平 | 帅文武 | 2023.9.10 | 蓝 |
| 17 | 随县顺祥新型  建材有限公司 | 1.煤气发生器、燃烧炉未安装一氧化碳监测报警装置； 2.煤气发生器、燃烧炉存在有限空间，未进行辨识； 3.未见企业安全管理人员任命文件、无安全管理人员； 4.平台、梯台防护栏不足，无安全警示标识； 5.车间停放有摩托车； 6.作业人员未规范穿戴劳动防护用品； 7移动式输皮带无防护罩、无车档装置； 8.未见教育培训、隐患排查、应急演练材料。 | 县科经局小林镇政府 | 罗顺海 | 帅文武 | 2023.9.10 | 红 |
| 18 | 随县尚市  液化气站 | 1.在建工地未全部围挡； 2.安全检查记录未如实签字； 3.无重大事故隐患排查自查记录。 | 县住建局尚市镇政府 | 李 新 | 陈 新 | 2023.9.13 | 蓝 |
| 序号 | 隐患单位 | 存在的问题隐患 | 督办  单位 | 整改  责任人 | 联络员 | 完成时限 | 隐患等级 |
| 19 | 牡丹谷景区（神农丰源湖北国际农业开发有限公司） | 1.厨房顶灯电线裸露； 2.厨房旁边消防栓被占用，无消防枪头； 3.餐厅外灭火器摆放不符合安全标准； 4.客房旁边空调压缩机电线套管粉化； 5.下半年未开展消防演练。 | 县文旅局尚市镇政府 | 张立国 | 杨 鹏 | 2023.9.13 | 蓝 |
| 20 | 随州市科蓝  新材料有限公司 | 1.电箱无安全警示标志； 2.部分岗位无岗位操作规程； 3.未落实省安委办下发的“两个清单”； 4.无重大事故隐患排查整治相关记录。 | 县科经局新街镇政府 | 蔡强川 | 帅文武 | 2023.9.12 | 蓝 |
| 21 | 湖北一佳液压  机械有限公司 | 1.逃生指示标识不符合标准； 2.应急照明灯配备不足； 3.无重大事故隐患排查台账； 4.安全生产教育培训情况未如实记录。 | 县科经局安居镇政府 | 魏华成 | 帅文武 | 2023.9.12 | 蓝 |
| 22 | 湖北长力汽车  制造有限公司 | 湖北兴农达畜牧车辆有限公司： 1.仓库物品摆放杂乱，占用出入通道； 2.喷漆车间调漆间无可燃气体报警器； 3.无重大事故隐患排查自查记录。 | 县科经局经济开发区 | 肖 彬 | 帅文武 | 2023.9.15 | 红 |
| 序号 | 隐患单位 | 存在的问题隐患 | 督办  单位 | 整改  责任人 | 联络员 | 完成时限 | 隐患等级 |
| 23 | 湖北大随通物流园有限公司 | 随县福星纸箱厂： 1.室外压缩机空气储气罐无外部防护措施；  2.逃生指示标识不符合标准； 3.无重大事故隐患排查自查记录。 | 县科经局经济开发区 | 龙 福 | 帅文武 | 2023.9.15 | 蓝 |
| 24 | 湖北长久菌业有限公司 | 1.生产车间存在锅炉棒料处堆垛超高； 2.用电箱、锅炉的用电线路未按安全用电规程的要求进行穿管套护； 3.锅炉右侧背景灯位置安装过低，视读不清； 4.灭菌岗位无阿奇操作规程，未制牌上墙； 5.锅炉本体与棒料堆场安全防火间距不足。 | 县科经局三里岗镇政府 | 龚长久 | 帅文武 | 2023.9.8 | 蓝 |
| 25 | 随县三里岗镇吉祥寺加油站 | 1.水塔区电线未穿管； 2.观测井的水位过高，地下水位未及时排除； 3.油罐排气管开关阀门开启状态不详； 4.卸油口处内存放有手套等杂物。 | 县科经局三里岗镇政府 | 程仕仙 | 帅文武 | 2023.8.31 | 蓝 |
| 26 | 随县柳林镇  液化气站 | 1.二道门内有施工用线穿越，有使用明插头现象； 2.储罐安全泄压出口有阻挡现象； 3.站内围墙开有窄门，罐区围堰外放置有流动厕所；  4.消防水池与罐体安全距离不足。 | 县住建局柳林镇政府 | 续荣宝 | 陈 新 | 2023.8.31 | 红 |
| 27 | 湖北诚远专用  汽车有限公司 | 1.主要岗位缺失安全提示； 2.工业气瓶的充装介质与标识不一致； 3.车间主干道有占道现象； 4.行车吊具未及时保养，锁具未扎头。 | 县科经局均川镇政府 | 周国锐 | 帅文武 | 2023.8.31 | 蓝 |
| 序号 | 隐患单位 | 存在的问题隐患 | 督办  单位 | 整改  责任人 | 联络员 | 完成时限 | 隐患等级 |
| 28 | 湖北西游记公园有限公司 | 1.水压力表损坏； 2.锅炉铭牌有覆盖现象，标识不清； 3.锅炉本体压力表标识移动； 4.锅炉烟筒下部基础贯穿性腐蚀。 | 县文旅局洪山镇政府 | 李祖刚 | 杨 鹏 | 2023.9.7 | 蓝 |
| 29 | 随州中燃城市燃气发展有限公司随县分公司 | 1.部分维护工作未采用防爆金属制作； 2.维修作业完成后未归置； 3.安全运行牌有脱落现象。 | 县住建局洪山镇政府 | 蔡德山 | 陈 新 | 2023.9.1 | 蓝 |
| 30 | 随州市澴潭  万家河液化气站 | 1.消防水池无防溺水安全警示标识； 2.充装作业区的安全告知、操作规程有模糊不清的现象； 3.磁力翻板计磁具未及时调整； 4.夏季未采取喷淋降温等措施。 | 县住建局澴潭镇政府 | 吴海燕 | 陈 新 | 2023.9.1 | 蓝 |
| 31 | 随县澴潭镇两河口石料厂 | 1.高陡边坡防护不到位，不符合《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第5.1.8项要求； 2.现场作业区域无安全警示牌。措施：张贴“作业现场，无关人员禁止靠近”类安全警示牌； 3.两辆作业挖机安全距离不足，不符合《金属非金属矿山安全规程》GB 16423-2020第5.2.3.5项要求；  4.部分浮土未清理到指定场所； | 县应急管理局澴潭镇政府 | 周传东 | 张 文 | 2023.9.7 | 蓝 |
| 填报说明：1.隐患等级填写红、橙、黄、蓝；隐患等级红为重大事故隐患。2.整改责任人为隐患单位的主要负责人，完成时限格式为年月日，中间用“.”隔开。 | | | | | | | |