随县政府采购

公开招标文件

采购计划备案号：421321-2025-01827

项目编号：421303202501000387

项目名称：随县城市数字公共基础设施建设全域覆盖项目

采购人：随县数据局

采购代理机构：随县政府采购中心

2025年7月

目录

第一章 投标邀请	1

一、 项目基本情况	1

二、 投标人资格要求	1

三、 获取招标文件	2

四、 提交投标文件截止时间、方式、开标时间和地点	2

五、 公告期限	2

六、 其他补充事宜	2

七、 联系方式	3

第二章 投标人须知	4

一、 投标人须知前附表	4

二、 投标人须知	11

（一） 总则	11

（二） 招标文件	14

（三） 投标文件	15

（四） 投标	17

（五） 开标	19

（六） 资格审查	20

（七） 评标	20

（八） 中标	21

（九） 签订合同	22

（十） 质疑和投诉	23

（十一） 采购代理服务费	24

（十二） 无效投标和废标	24

（十三） 落实政府采购政策	25

（十四） 政府采购合同融资政策	26

（十五） 其他	26

第三章 采购需求	28

一、 采购清单	28

要求/备注说明	28

二、 项目概述	28

三、 采购需求执行的相关标准、规范	29

四、 技术要求	29

五、 商务要求	29

第四章 资格审查方法及标准	33

一、 资格审查方法	33

二、 资格审查程序	33

（一） 资格审查	33

（二） 信用信息核查	33

（三） 资格审查结果	34

三、 资格审查标准	35

2. 信用信息核查	37

第五章 评标办法及标准	38

一、 评标办法前附表	38

二、 评标程序	39

（一） 符合性审查	39

（二） 投标文件澄清及修正	39

（三） 比较和评价	40

（四） 评标报告	42

（五） 应予废标的情形	42

（六） 停止评标的情形	43

三、 评标标准	44

（一） 符合性审查表	44

（二） 评分标准【综合评标法适用】	45

第六章 合同草案	49

一、 项目基本情况	50

四、 合同履行时间（期限）、地点和方式	50

五、 包装及运输	50

六、 合同价款	50

七、 资金支付方式及安排	51

八、 交付标准、方法和验收方案	51

九、 质保（服务）期及质保（服务）范围和要求	51

十、 项目培训	51

十一、 知识产权归属、处理方式	51

十二、 双方的权利和义务	51

十三、 违约责任	51

十四、 保密条款	52

十五、 其它补充条款	52

十六、 不可抗力	52

十七、 解决争议的方法	52

十八、 合同组成	52

十九、 合同生效与终止	52

二十、 通知与送达	52

二十一、 其它	53

第七章 投标文件的格式	54

一、 投标函及报价文件	55

投标函及报价文件	55

（一） 投标函	56

（二） 开标一览表	58

（三） 分项报价表	60

（四） 法定代表人（负责人）身份证明	62

（五） 法定代表人（负责人）授权书	63

二、 资格证明文件	64

（一） 企业法人营业执照、事业单位法人证书或团体组织法人证书	65

（二） 资格条件承诺书	65

（三） 资格证明文件	66

三、 商务技术响应文件	78

- 投标邀请

- 项目基本情况

1.采购计划备案号：421321-2025-01827

2.项目编号：421303202501000387

3.项目名称：随县城市数字公共基础设施建设全域覆盖项目

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：人民币385万元整

6.最高限价：人民币385万元整

7.采购需求：详见“第三章 采购需求”

8.合同履行期限：建设期130个日历日，质保期自项目验收日起12个月

9.接受联合体投标：否

10.本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

- 投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：支持中小企业发展资格要求：提供《中小企业声明函》，本项目投标人属于监狱企业或者残疾人福利性单位的，同时提供监狱企业证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》；

- 获取招标文件

1.时间：2025  年 7 月 24日 00 时 00 分至 2025 年 7 月 30 日 23 时 59  分（北京时间）。

2.地点：湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台（网址：https://czt.hubei.go v.cn/zchj/user）或供应商客户端。

3.方式：登录湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台或在供应商客户端按照操作 提示下载竞争性磋商文件。

- 提交投标文件截止时间、方式、开标时间和地点

1.截止时间：2025 年 8 月 15  日  09 时 30 分（北京时间）。

2.递交方式：通过供应商客户端选择项目进入湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台递交页面进行递交（上传）。

3.开启时间：2025   年 8   月 15 日  09 时 30 分（北京时间）。

4.供应商通过供应商客户端进入湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台开标大厅进行远程开启

五、公告期限

自招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.资金来源：财政资金；

2.供应商无需提交纸质响应文件，需于截止时间前通过供应商客户端进入湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台上传电子响应文件一份，且须在提交响应文件截止时间之前在湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台进行签到。

3.政府采购相关政策执行：采购活动中应落实节约资源、保护环境、支持创新、支持绿色发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展（监狱企业、残疾人 福利性单位视同小微企业）等政策。

4.质疑：投标人认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，向随县政府采购中心质疑。质疑提出方式：（1）登录湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台，点击“我的质疑”→“提出质疑”，然后按操作提示进行操作；（2）线下质疑，质疑提出时间以提供书面质疑书记载为准。联系人：万栋；联系电话：0722-3563205； 联系地址：随县新民主路（随县政府大楼南侧）。

5.随县政府采购合同融资平台已开通，网址如下：http://111.47.173.88:9999/suixian/index_suixian?redirect=%2Fdashboard.

6. 为支持扶持中小微企业及推进“政采贷 ”政策落实，目前随县已开通的“政采贷 ”银行有 6 家，联系方式如下：①农商行随县支行张科 18972997599；②中行随 县支行周文 19145053777；③建行随县支行杨爽 15997865850；④随州农行公司部 经理万欣 18827588896；⑤邮储银行随县支行郭翔 13997888257，周宁 18571359698；⑥工行随县支行肖堃 15897615778。

## 七、对本次竞争性投标提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：随县数据局

地址：湖北省随州市随县厉山镇民主路

联系电话：0722-3338915

2.集中采购机构信息

名称：随县公共资源交易中心（随县政府采购中心）

地址：随县新民主路（随县政府大楼南侧）

联系电话：0722-3563205

3.项目联系方式

项目联系人：万栋

联系电话：0722-3563205

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 采购人 | 详见“第一章 投标邀请” |
| 2.3 | 采购代理机构 | 随县政府采购中心 |
| 2.4 | 监督管理部门 | 随县财政局 |
| 2.5 | 项目名称 | 详见“第一章 投标邀请” |
| 2.6 | 项目地点 | 详见“第三章 采购需求” |
| 2.7 | 项目内容 | 详见“第三章 采购需求” |
| 2.8 | 项目属性 | 服务 |
| 3.1 | 资金来源 | 财政性资金： 385 万元 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | 详见第一章”投标邀请”第二项“投标人资格要求”。 |
| 4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.1 | 现场考察和答疑会 | 不组织，投标人自行前往 |
| 10 | 中标后分包 | 不允许 |
| 11.5 | 电子交易系统咨询 | 如有问题，应当在提交投标文件截止时间24小时前咨询供应商客户端或政府采购交易系统。 |
| 11.6 | 政府采购交易系统联系方式 | 国采联系方式：QQ群：463671735，966545752，电话：027-86620931； 汇聚平台联系方式：400-088-5358，027-67818745； |
| 13.1 | 提出询问方式 | 提出询问方式：在供应商客户端中按照格式填写询问函，并在生成询问函后加盖电子印章提交。 |
| 15.2 | 报价方式 | 报价方式：在供应商客户端中按照招标文件要求填写报价。 |
| 15.6 | 最高限价 | 详见第一章”投标邀请” |
| 16.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90日历天。 |
| 19.1 | 投标截止时间 | 详见第一章”投标邀请”。 |
| 19.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章”投标邀请”。 |
| 22.1 | 实物样品 | 不提供 |
| 23.1 | 项目演示 | 不进行 |
| 24.1 | 远程开标会议环境准备 | 远程开标会议环境要求：安装对应插件，电脑自带摄像头及耳麦 。 操作说明： 登录湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台（网址：https://czt.hubei.gov.cn/zchj/user）下载操作手册。 |
| 25.1 | 开标时间和地点 | 详见第一章”投标邀请”。 |
| 26.3 | 解密投标文件的时限 | 30分钟，若遇到系统异常情况，采购代理机构须经监督人员同意方可延长解密时间。 |
| 30.2 | 推荐中标候选人 | 中标候选人为通过资格性和符合性审查合格投标人。 |
| 31.1 | 确定中标人 | 采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。 |
| 32.1 | 中标结果公告 | 公告媒介：湖北省政府采购网 |
| 34.1 | 履约保证金 | 无 |
| 39.1 | 采购代理服务费收取方式和标准 | 根据《湖北省人民政府关于进一步优化营商环境的若干意见》（鄂政发〔2018〕26号）的相关规定，“凡是使用财政性资金进行政府采购招投标，采购人、采购代理机构和招投标交易场所不得收取投标保证金”。故本项目不收取投标保证金。 |
| 42.1 | 是否接受进口产品 | 不接受 |
| 43.1 | 支持中小企业政策 | 中小企业报价给予 10% 的价格扣除。 |
| 44.1 | 优先采购创新节能环保产品 | 所投产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所投产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业报价给予 10% 的价格扣除。 |
| 45.1 | 政府采购 合同融资政策 | 政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活 动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后， 即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构 依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小 微企业提供融资服务。 渠道和方式： 1.农商行随县支行张科 18972997599；2、中行随县支行周文 19145053777；3、建行随县支行杨爽 15997865850；4、随州 农行公司部经理万欣 18827588896；5、邮储银行随县支行郭 翔 13997888257，周宁 18571359698；6、工行随县支行肖堃 15897615778。 |
| 1. 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前三年或前五年，以此类推。如：递交投标文件时间为 年 月 日，则“近三年”是指 年 月 日至 年 月 日。 2. 本招标文件所称的“以上”“以下”、“以内”“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 3. 投标人须知前附表中，“”代表选中，“”代表未选中。 |  |  |

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业

（四）批发业从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 投标人须知

- 总则

- 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标中所述项目的采购活动

- 基本定义

2.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.2采购人：见“投标人须知前附表”。

2.3采购代理机构：见“投标人须知前附表”。

2.4政府采购监督管理部门：见“投标人须知前附表”。

2.5项目名称：见“投标人须知前附表”。

2.6项目地点：见“投标人须知前附表”。

2.7项目内容：见“投标人须知前附表”。

2.8项目属性：见“投标人须知前附表”。

- 资金来源

3.1资金来源：见“投标人须知前附表”

- 投标人资格要求

4.1投标人资格要求：见“投标人须知前附表”；

4.2“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

- 费用承担

5.1不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用

- 保密

6.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 语言文字

7.1招标投标文件使用的语言文字为中文专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 计量单位

8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位

- 现场考察和答疑会

9.1 “投标人须知前附表”规定组织现场考察的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人项目现场考察。

9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

9.3 在现场考察中，因投标人自身原因发生的人员伤亡和财产损失，由投标人自行负责。

9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5 “投标人须知前附表”规定召开答疑会的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

- 中标后分包

10.1 “投标人须知前附表”规定允许分包的，投标人应当遵守其分包规定。

10.2 投标人未遵守招标文件分包规定的，其投标无效。分包规定见“投标人须知前附表”。

- 电子投标说明

11.1由于本项目采用电子招标方式，潜在投标人的名单将在投标截止时间后才会解密因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知每位已获取招标文件的潜在投标人。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在湖北省政府采购网上以更正公告的形式发布。潜在投标人需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在投标人未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在投标人自行承担；

11.2制作电子投标文件需要数字证书（简称“CA”）和电子签章，请供应商及时办理数字证书及电子签章，并在“湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台”中完成数字证书绑定；

11.3数字证书及电子签章必须是在“湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台”中实现互联互通对接的产品。办理地点详见“湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台”中“已对接CA厂商名录”专栏。

11.4本招标文件中电子化招标采购的有关概念

- 电子签名：指运用电子密码技术，在数据电文中以电子形式所含，用于识别签名人（法人或自然人）身份并表明签名人认可其中内容的数据。

- 电子印章：指模拟在纸质文件上加盖传统实物印章的外观和方式进行电子签名的形式。

- 数字证书（简称“CA”）：经过有关部门认可的电子认证服务机构基于 PKI 技术签发、认证和管理的数字证书。CA 证书具有数据电文交换中身份识别、电子签名、加密解密等功能。

- 供应商客户端：是按照《湖北省政府采购数据汇聚平台数字化标准规范体系》与“湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台”完成对接的供应商投标软件。供应商可在湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台中下载使用。

11.5电子交易系统咨询：投标人应当充分考虑到电子投标可能会发生的各种问题和风险，特别是投标文件签署、提交等问题，无特殊情况，应当按照“投标人须知前附表”的规定咨询采购代理机构或政府采购交易系统。

11.6政府采购交易系统联系方式详见“投标人须知前附表”。

- 招标文件

- 招标文件的组成

12.1本招标文件包括下列文件及根据本章第9款、第13款对招标文件所作的澄清或者修改

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标办法及标准

第六章 合同草案

第七章 投标文件的格式

- 招标文件的询问、澄清或者修改

13.1 投标人对采购项目有疑问的，可以按照“投标人须知前附表”中的规定提出询问采购人或采购代理机构将在收到询问后依法予以答复。对招标文件询问的答复，在必要时将以澄清形式推送给每个获取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

13.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。

13.3 招标文件的澄清或者修改以书面形式发给所有领取招标文件的投标人，但不包括问题的来源澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

13.4 本”投标人须知”所称“书面形式”包括系统消息、湖北省政府采购网中发布的公告

- 投标文件

- 投标文件的组成

一、投标函及报价文件

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）分项报价表

（四）法定代表人（负责人）身份证明

（五）法定代表人（负责人）授权书

二、资格证明文件

（一）企业法人营业执照、事业单位法人证书或团体组织法人证书

（二）资格条件承诺书

（三）资格证明文件

（四）联合体协议书【如适用】

（五）分包意向协议书【如适用】

（六）其他资格证明文件

三、其他响应文件

（一）商务部分

1.投标人基本情况表

2.商务响应偏离表

3.业绩证明文件

4.拟派项目团队

5.其它商务文件

（二）技术部分

1.技术响应偏离表

2.技术方案

3.其他技术文件

（三）落实政府采购政策相关证明文件

1.节能环保产品清单及证明材料【如适用】

2.中小企业声明函【如适用】

3.监狱企业证明文件【如适用】

4.残疾人福利性单位声明函【如适用】

5.投标人认为需要提供的其他资料

- 投标报价

15.1 投标人的报价均应以人民币进行报价。

15.2 投标人应按照本招标文件规定的报价方式进行报价，具体报价方式见“投标人须知前附表”。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得遗漏招标文件所要求的内容，否则，其投标无效。

15.3 投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其他原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

15.4 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

15.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。

15.6投标报价不得超过“投标人须知前附表”中规定的最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标。

- 投标有效期

16.1 投标有效期见“投标人须知前附表”，投标人承诺的投标有效期不足的，其投标文件将被视为投标无效。

16.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。

16.3投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标文件在原投标有效期满后将不再有效。

- 投标文件的编制

17.1投标文件应在供应商客户端进行编制，在投标文件中要求加盖印章的，除有特殊说明之外，一律使用电子签章签署。

17.2投标人在供应商客户端中按照供应商客户端的格式要求填写响应内容后，生成投标文件。投标人须按照招标文件的要求使用电子签章对要求加盖印章的部分逐一进行签章。

- 投标

- 投标文件的加密

18.1投标人在供应商客户端中生成投标文件并完成签章之后，使用CA证书在供应商客户端中对投标文件进行加密。

18.2投标人应在供应商客户端中对加密的投标文件进行解密验证，以防止投标文件加密异常，在开标时无法解密。

18.3 投标人应保证加密投标文件的CA证书有效期在开标时间之前。若CA证书有效期临近开标时间，建议投标人提前办理CA证书续期，以免开标时无法进行解密。

- 投标文件的递交（上传）

19.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前递交（上传）投标文件。

19.2 投标人递交（上传）投标文件的地点见“投标人须知前附表”。

19.3投标人应充分评估集中同时投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标。投标人递交全部的投标文件后可在递交投标文件的交易系统中获取投标文件递交回执单。

19.4 投标人应在供应商客户端中下载未加密且完成签章的投标文件妥善保存，以便启动应急开标程序时使用。

19.5投标人所递交的投标文件不予退还。

- 拒收

20.1 超过投标文件提交截止时间或者不按照本章要求加密的投标文件，交易系统应当拒收

- 投标文件的修改与撤回

21.1 在投标截止时间前，投标人可使用CA证书在递交投标文件的系统中撤回已提交的投标文件投标文件撤回后，需重新递交的，投标人按照本章第19款的要求重新提交投标文件。

- 实物样品

22.1“投标人须知前附表”要求提供样品的，样品的具体要求及评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标办法及标准”。

22.2样品退还：未中标的投标人应于中标结果公告发布之日起10日内自行联系采购人取回投标样品；中标人的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考（招标文件另有规定的从其规定）。

- 演示

23.1要求投标人进行演示的，演示要求详见“投标人须知前附表”。

23.2演示的评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标办法及标准”。

- 开标

- 开标会议准备

24.1 投标人应按照“投标人须知前附表”中的要求参与远程开标

- 开标时间和地点

25.1开标会按“投标人须知前附表”规定的开标时间和地点准时举行，采购人、采购代理机构邀请所有投标人授权代表准时参加开标会。投标人授权代表如出席会议，应在供应商客户端中登录政府采购交易系统后，使用CA证书验证投标人身份后参与开标会。

- 开标程序

26.1 投标人不足3家的，不得开标。

26.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

26.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律；

（2）介绍参加开标会的单位和人员；

（3）发起投标文件解密。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA证书在系统中完成投标文件的解密；

（4）解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（5）系统自动生成开标记录表，供应商应在线对开标记录进行签署确认；

（6）开标会结束。

- 开标异议及回避情形

27.1投标人代表对开标过程和开标记录有异义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

27.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果

- 资格审查

- 资格审查及审查主体

28.1开标结束后，根据委托代理协议由资格审查的责任主体依据法律法规和本招标文件的规定，依法对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

28.2资格审查按第四章“资格审查方法及标准”的规定进行。

28.3资格审查结束后，应及时对资格性审查结果进行复核，对资格性审查错误进行及时纠正并记录。

- 评标

- 评标委员会

29.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

29.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标

30.1评标委员会按照第五章“评标方法及标准”规定对投标文件进行评审“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

30.2评标委员会按“投标人须知前附表”规定的中标候选人数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人

- 中标

- 确定中标人

31.1确定中标人详见“投标人须知前附表”

- 中标结果公告

32.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在“投标人须知前附表”中规定的媒体上发布中标结果公告，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

32.2项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

- 中标通知

33.1采购人和采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将招标结果通知未中标的投标人对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 签订合同

- 履约保证金

34.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约保证金。

34.2中标人不能按本章第34.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

- 签订合同

35.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

35.2 采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 质疑和投诉

- 质疑

36.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑函可在供应商客户端中编制、提交。

36.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.3质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.4通过客户端提出质疑的，质疑人为自然人的，应当加盖本人电子印章；质疑人为法人或者其他组织的，应当加盖单位电子印章。

36.5质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

- 质疑答复

37.1采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.2质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

- 投诉

38.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

38.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

- 采购代理服务费

- 收取方式和标准

39.1采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的方式和标准收取采购代理服务费

- 无效投标和废标

- 无效投标

40.1投标文件存在第四章“资格审查方法及标准”、第五章 “评标方法及标准”规定的投标无效情形的，其投标无效。

- 废标

41.1在招标采购中出现有下列情形之一的，应予以废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 落实政府采购政策

- 支持国产和进口产品审批

42.1除“投标人须知前附表”另有规定外，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，采购人应当按照《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定执行（进口产品审批制，科研院所监管部门另有规定的从其规定）。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第三章 采购需求”。

- 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

43.1为促进中小企业发展，依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《湖北省财政厅 湖北省公共资源交易监督管理局关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）的规定，本项目投标人如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时，评标委员会将依据“投标人须知前附表”规定的报价扣除比例，对投标人报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

43.2对中小企业在资金支付期限方面的优惠措施：按《湖北省财政厅关于持续优化政府采购营商环境的通知》（鄂财采发〔2024〕3号）执行。

- 政府采购节能产品、环境标志产品

44.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除，未提供认证证书的视为无效响应。属于优先采购范围的，按照“投标人须知前附表”中相关规定，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，具体扣除比例详见“投标人须知前附表”。

- 政府采购合同融资政策

- 政府采购合同融资政策

45.1政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表

- 其他

- 需要补充的其他内容

46.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

- 适用法律

47.1采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及相关法律法规。

47.2政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 解释权

48.1本招标文件最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

- 采购需求

说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。

- 采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市数字模型数据加工处理服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 适宜中小企业提供 |
| 2 | 城市管理对象部件数据治理实施服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 适宜中小企业提供 |
| 3 | 一标三实数据治理实施服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 适宜中小企业提供 |
| 4 | 互联网地图服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 适宜中小企业提供 |
| 5 | 常态化更新服务 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 适宜中小企业提供 |

要求/备注说明

| 核心产品 | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。 |
| 进口产品 | 采购清单要求/备注栏中注明“进口产品”的标的。可使用进口产品参加投标竞争。 |
| 适宜中小企业提供 | 采购清单要求/备注栏中注明“适宜中小企业提供”的标的，应当按照招标文件要求全部或部分由联合体提供或进行合同分包。 |
| 合同分包 | 采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。 |

其他要求：

| 交货期/ 服务期 | 合同签订之日起 130 个日历天 |
| --- | --- |
| 质保期/ 服务期 | 采购人验收合格之日起12个月 |

二、概述及简介

### （一）建设背景

为全面贯彻落实国家《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，根据《湖北省城市数字公共基础设施建设工作指南》《湖北省城市数字公共基础设施“一标三实”统一标准地址管理系统建设规范》《随州市城市数字公共基础设施全域覆盖实施方案》等相关文件要求，开展随县城市数字公共基础设施全域覆盖工作，能为推进数字随县建设、夯实基层社会治理等工作提供基础数据支撑，对我县数字经济发展、提升治理能力和优化服务水平有着十分重要的意义。

2022年10月以来，省委、省政府多次在专题会议上研究部署城市数字公共基础设施建设相关工作。2023年10月城市数字公共基础设施省工作专班印发《数化湖北行动计划（2023—2025年）（征求意见稿）》《城市数字公共基础设施建设指导意见（征求意见稿）》两个指导性文件，为扎实推进城市数字公共基础设施体系建设，着力构建一体化大数据资源治理体系，全面推动湖北省治理数字化、生活数字化、经济数字化高质量转型发展提供了发展方向。

2023年11月，领导小组印发了《湖北省城市数字公共基础设施建设工作指南（第一版）》，对城市数字公共基础设施相关概念、任务、工作流程、城市数字公共基础设施建设考评指标等方面作出了明确规定。

2025年1月25日，为推动城市数字公共基础设施建设“从中心城区向全市域覆盖，从县市向乡镇农村覆盖”，省工作专班会同相关部门编制了《湖北省城市数字公共基础设施建设工作指南（第三版）》。要求各市州系统总结扩面建设经验，形成可复制、可推广工作模板，按照市县全域覆盖建设模式，建立健全工作机制，推动城市数字公共基础设施建设“从中心城区向全市域覆盖从县市向乡镇农村覆盖”

本项目牢牢把握积极推进市－县（区）一体化建设的思路，按照统一平台、统一标准、统一管理、统一运营运维的原则，基于随州市本级建设的平台开展随县全域扩面工作，开展全域数公基数据的采集、更新、上图、管理。通过CIM数据治理和一标三实数据治理，为随县城市数字公共基础设施做到“底数清”；通过完成“三实”数据与地质的精准匹配与建库，为“三实”数据的治理、核实与采集提供能力；通过将治理完成的CIM空间数据和实有人口、实有房屋、实有单位数据融合上图，进而为数据管理、服务与应用提供全方位的能力支撑，推进随县区域治理体系和治理能力现代化，全面打牢数字化随州发展基础。

### （二）建设内容

1.城市信息模型数据加工处理

围绕城市信息模型从模型生产到数据处理，再到与标准地址的关联匹配，为城市数字化管理提供建筑物模型数据。主要包括如下内容：

（1）建筑物构筑物基底面及白模生产：按项目要求获取随县中心城区外时效性优于 2023 年的空三成果，根据成果采集满足要求的建筑物、构筑物矢量数据，补充多种属性，精度不低于 1:2000 ，并提供 SHP 格式数据。再用该矢量数据生产三维白模，关联属性且精度不低于 CIM2 级，最后利用不动产或房普数据合并白模。

（2）模型数据处理：对建筑物白模进行加工和切片处理，导出为符合需求的格式（如3dtiles文件），供后续平台进行发布和使用。

（3）模型与标准地址关联匹配：根据治理后的标准地址数据提取匹配所需的关键内容并入库，通过楼栋级地址数据坐标与建筑物白模坐标的关联，建立起白模与标准地址的关系。

2.城市管理对象部件数据治理

对城市管理对象部件数据进行全流程治理，从数据接入到最终入库，规范数据处理，形成标准化基础数据资源供平台使用。

按照数公基数据划分要求，从各部门汇聚相关的属性数据，经清洗、去重、转换、融合、编码赋码等操作，按要求将数据上图并入库。

3.“一标三实”数据治理

围绕一标三实数据展开全面治理，从数据汇聚、评估到各类地址数据的关联处理，以及一码多址建设和问题地址解决，最终实现数据编码赋码和规范入库，确保数据的准确性和完整性。主要包括以下内容：

（1）标准地质资源建设

标准地址资源建设需完成公安、政法委等多部门政务共享地址数据汇聚，开展存量地址数据内容、范围、质量等评估，以非中心城区政法地址为打底数据，融合多源数据，经规范性、空间性治理及终检，建立统一标准地址库。

（2）实有单位数据治理

汇聚编办、民政、市场监管等实有单位数据，对实有单位基础数据进行规范治理，建立原始数据登记地址与统一标准地址的关联关系，形成统一实有单位数据库，实现实有单位数据上图。

（3）实有人口数据治理

对人口数据的注册地址进行统一规范化预处理，完成切分词及质检修复、重复无效地址清洗，再通过自动化与人工结合方式进行标准化清洗和关联，最后对关联结果质量检查、修正错误，确保数据准确关联。

（4）实有房屋地址数据关联

对接入的房屋级地址元素信息进行冗余去除、格式统一等预处理，再对数据切分并质检修复，清洗重复无效地址，通过空间语义聚合关联等算法实现与标准地址自动化关联，最后对关联结果质量检查、修正错误，保障数据准确关联。

（5）一码多址建设

通过格式转换、合法性检查、智能分析等手段对多源业务地址进行规范性治理，经标准化检查、地址主体提取、按小区院落 / 楼栋聚合排重及建立元素关系实现关联，最后对关联结果质量检查并人工修复错误，确保业务地址精准关联与唯一性管理。

（6）问题地址处理分类

先对标准地址治理后产生的问题地址进行无效地址识别，剔除虚假、注销等无效地址并标记状态及主体信息，再对剩余地址进行数据有效性的规范性检查和文本结构与指向性的文本检查，最后根据识别规则对检查后的问题地址进行分类。

（7）“一标三实”数据编码赋码

对治理完成的“一标三实”成果数据进行成果入库，借助随州市城市数字公共基础设施编码赋码系统能力，完成“一标三实”数据编码赋码，实现数据与统一标识码的关联映射

（8）存量地址数据治理

需对随县非中心城区全域范围内实有人口、实有房屋、实有单位数据资源进行汇聚，清洗不符合标准规范或无效数据并开展一致性检查，再对不同数据集进行关联融合处理，最终形成符合规范要求的实有人口、实有房屋、实有单位数据表。

4.互联网地图服务

包含随县非中心城区互联网地图生产加工（数据处理、融合、影像切片、矢量数据配图）、服务发布，支撑核采移动端的采集业务。

三、执行的相关标准、规范

国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

| 序号 | 名称 | 标号或文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》 | （国发〔2022〕14号） |
| 2 | 《“十四五”推进国家政务信息化规划》 | （发改高技〔2021〕1898号） |
| 3 | 《大数据产业发展规划》 | （工信部规〔2021〕179号） |
| 4 | 《关于下达《湖北省城市数字公共基础设施标准体系总体框架》等三项湖北省地方标准制定项目计划的通知》 | （鄂市监标函〔2022〕232号） |
| 5 | 《湖北省数字经济发展“十四五”规划》 | （鄂政发〔2021〕24号） |
| 6 | 《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》 | （建改发〔2020〕73号） |
| 7 | 湖北省政府办公厅关于《成立湖北省城市 数字公共基础设施建设试点工作领导小 组的通知》 | 鄂政办函〔2022〕23号 |
| 8 | 《湖北省数字公共基础设施标准体系总体框架规范》 | DB/42T2065-2023 |
| 9 | 《湖北省城市数字公共基础设施建设规范》 | DB42/T2066-2023 |
| 10 | 《湖北省城市数字公共基础设施建设工作指南》（第三版） |  |
| 11 | 《随州市城市数字公共基础设施建设工作方案》 |  |
| 12 | 《城市信息模型数据加工技术标准》 | CJJ/T319-2023 |
| 13 | 《湖北城市数字公共基础设施统一识别代码编码标准》 | DB42/T2177-2024 |
| 14 | 《城市数字公共基础设施统一标准地址编码规范》 | DB42/T2175-2024 |

## 四、技术要求

（一）城市数字模型数据加工处理服务

| 序号 | 服务 | 技术参数 |  | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料收集整理分析 | 资料收集整理分析 | 随县县域基础地理数据收集，收集行政区划界线、房屋确权、4D产品中的（DEM、DSM）数据等资料。 |  |
| 2 | 时空数据采集生产（乡镇核心区外1:2000数据生产） | 生产建筑物、构筑物基本基底面及建筑物白模 | 1.利用空三成果在立体环境下采集随县县域城镇开发边界外约5000km²范围内满足数字公共基础设施建设要求的建筑物数据，并对房屋面补充采集房屋顶高，地面高度、房屋楼层、房屋用途及其他甲方提供的基础属性，采集精度不低于1:2000，最终需提供SHP格式的建筑物、构筑物矢量数据。 2.利用采集的建筑物数据，生产三维白模成果，白模数据需填写基础属性数据，白模数据模型精度不低于CIM2级。 3.通过收集的不动产或者房屋数据对白模进行合并。 4.对基础时空数据白膜、房屋基底面等数据进行整理、质检。 |  |
|  |  | 模型数据处理 | 5.对建筑物白模进行加工和切片处理，将优化后的白模转换为符合CIM平台要求的3DTiles格式，供后续平台进行发布和使用。 （须提供市级平台白模发布工作的截图，截图需清晰可见并加盖投标人公章） | △ |
| 3 | 成果汇交 | 成果汇交 | 针对质检后的数据成果进行汇总、汇交。 |  |
| 4 | 基础地理信息数据上图 | DOM数据预处理 | 沿用市级基础地理信息成果，对DOM数据进行比例尺确认、质量检查。 |  |
|  |  | DOM数据处理 | 对DOM数据进行坐标转换、按范围裁剪、格式转换、分级切片、服务发布和数据上图，并进行空间服务的更新； |  |
| 5 | 地形地貌数据上图 | 地形地貌数据预处理 | 沿用市平台的成果，对DEM数据进行比例尺确认、质量检查； |  |
|  |  | 地形地貌数据处理 | 对DEM数据进行坐标转换、按范围裁剪、格式转换、分级切片、服务发布和数据上图，并对本地新型测绘数据成果进行同步更新； |  |
| 6 | 建筑物构筑物数据关联与上图 | 建筑物构筑物数据汇聚 | 汇聚建筑物构筑物数据 |  |
|  |  | 建筑物构筑物数据评估 | 根据建设范围，对建筑物构筑物数据的范围进行确认、数量统计、文本评估和文本结构评估。 |  |
|  |  | 建筑物构筑物数据处理-坐标转换 | 对建筑物构筑物数据按要求进行坐标转换。 |  |
|  |  | 建筑物构筑物数据处理－数据清洗 | 对建筑物构筑物数据按要求进行数据清洗。 |  |
|  |  | 建筑物构筑物数据处理－字段设计 | 对建筑物构筑物数据按要求进行字段设计。 |  |
|  |  | 建筑物构筑物数据处理-数据关联 | 依托数据治理的标准地址数据成果，将自规部门统一生产的随县建筑物白模数据成果和标准地址数据进行关联，通过标准地址唯一ID确定建筑物和标准地址绑定关系，支撑“一标三实”数据展示。 |  |
|  |  | 建筑物构筑物数据处理－数据规范化 | 对建筑物构筑物数据按要求进行数据规范化。 |  |
|  |  | 建筑物构筑物数据处理－入库检查 | 对建筑物构筑物数据按要求进行入库检查。 |  |
|  |  | 建筑物构筑物数据处理-数据入库 | 对建筑物构筑物数据按要求进行数据入库。 |  |
|  |  | 建筑物构筑物数据处理－发布服务 | 对建筑物构筑物详细基底面进行切片处理，供后续平台进行发布和使用，满足平台上图展示需求。 （须提供市级平台建筑物构筑物详细基底面切片处理工作的截图，截图须清晰可见并加盖投标人公章） | △ |
|  |  | 建筑物构筑物数据处理－样式修改 | 对建筑物构筑物数据按要求进行样式修改。 |  |
|  |  | 建筑物构筑物数据处理－数据上图 | 对建筑物构筑物数据按要求进行数据上图。 |  |
| 7 | 城市道路数据上图 | 道路数据汇聚 | 汇聚建设范围内的道路数据。 |  |
|  |  | 道路数据预处理 | 对汇聚后道路数据进行预处理，包括坐标转换、格式统一、冗余去重。 |  |
|  |  | 道路数据处理 | 对预处理后的道路数据进行数据清洗。 |  |
|  |  | 道路绘制 | 对道路进行绘制，包括道路更新修正、缺失数据补充绘制、多来源数据融合。 |  |
|  |  | 道路属性赋值 | 对道路数据进行字段管理、属性计算。 |  |
|  |  | 道路检查修复 | 对道路数据进行完整性检查、正确性检查、图形拓扑检查。 |  |
|  |  | 道路数据上图 | 对道路数据进行数据入库和道路上图。 |  |
| 8 | 水域河流数据上图 | 水域河流数据汇聚 | 汇聚建设范围内的水域河流数据。 |  |
|  |  | 水域河流数据预处理 | 对汇聚后水域河流数据进行预处理，包括坐标转换、格式统一、冗余去重。 |  |
|  |  | 水域河流数据处理 | 对预处理后的水域河流数据进行数据清洗。 |  |
|  |  | 水域河流绘制 | 对水域河流进行绘制，包括数据更新修正、缺失数据补充绘制、多来源数据融合。 |  |
|  |  | 水域河流属性赋值 | 对水域河流数据进行字段管理、属性计算。 |  |
|  |  | 水域河流检查修复 | 对水域河流数据进行完整性检查、正确性检查、图形拓扑检查。 |  |
|  |  | 水域河流数据上图 | 对水域河流数据进行数据入库和水域河流上图。 |  |
| 9 | 行政区 划数据上图 | 行政区划与网格数据检查更新 | 完成行政区划与网格的更新数据汇聚、坐标转换、格式统一、字段管理、属性计算、图形拓扑检查、原有数据融合、更新数据上图； |  |
|  |  | 行政区划与网格服务发布 | 对行政区划和网格数据进行切片处理，供后续平台进行发布和使用 （须提供市级平台行政区划数据处理工作的截图，截图需清晰可见并加盖投标人公章） | △ |

（二）城市管理对象部件数据治理实施服务

| 序号 | 服务 | 技术参数 |  | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据接入 | 数据接入 | 按照数公基数据划分要求，从各部门汇聚相关的属性数据。从数据库采集和维护相应的元数据信息 |  |
| 2 | 规范化加工 | 剔除无效数据 | 对业务数据中不符合标准规范或者无效的数据进行相关操作 |  |
|  |  | 数据去重处理 | 对结构化、非结构化、多媒体等数据采用同一时间窗口比对或基于哈希算法比对等方式去除重复数据 |  |
|  |  | 数据清洗与加工 | 对汇集的数据按照业务需求进行清洗加工，转换成目的数据源要求的形式，并对错误、不一致的数据进行清洗和加工 |  |
|  |  | 数据对比处理 | 将获取的城管数据与小类数据进行比对、融合以及标准化处理，将数据加工到数据模型表中，形成标准化的基础数据资源 |  |
| 3 | 数据编码赋码 | 数据编码赋码 | 借助市级城市数字公共基础设施平台编码赋码系统能力，根据数公基数据标准规范建立数据映射关系，基于赋码必需的要素需求进行加工，添加必要的字段属性 |  |
| 4 | 数据上图 | 数据上图 | 按CIM平台点线面全要素信息上图需求，加工数据并推送到CIM平台 |  |
| 5 | 数据融合入库 | 数据融合入库 | 将治理好的数据推送至大数据能力平台数公基主题资源库 |  |

（三）一标三实数据治理实施服务

| 序号 | 服务 | 技术参数 |  | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准地质资源建设 | 数据汇聚 | 完成全市各部门政务共享地址数据汇聚，包括公安、政法委、自规、民政、住建、市监、卫健委、不动产、编办等部门 |  |
|  |  | 存量地址数据评估 | 分析用户已有存量数据的整体情况，包括地址数据内容、数据范围、数据质量、数据特征以及数据问题。主要评估内容包括地址统计、地址坐标评估、地址文本评估 |  |
|  |  | 标准地名治理建库 | 需要根据存量地址评估结果，选取非中心城区全域范围数据较为丰富、现势性较好、覆盖较完善的政法地址为标准地址建库的打底数据，进行数据治理，同时融合住建等部门融合源地址数据，形成标准地址融合成果，并进行规范性治理、空间性治理、成果终检等治理作业，建立统一标准地址库（须提供标准地址治理建库相应截图，截图须清晰可见并加盖投标人公章） | △ |
| 2 | 实有人口地址数据关联 | 人口地址数据预处理 | 对人口数据的注册地址进行统一规范化处理，把原始地址的格式转换为统一格式的内部地址，并进行规范化处理 |  |
|  |  | 人口地址切分词 | 对人口地址进行切分词处理，并对分词进行质检和修复 |  |
|  |  | 人口地址清洗 | 对人口地址中重复、无效地址等进行标记和处理，提高人口地址处理效率 |  |
|  |  | 人口地址关联 | 通过自动化方式和人工结合的方式，对人口地址进行标准化清洗和关联 （须提供人口地址关联相应截图，截图需清晰可见并加盖投标人公章） | △ |
|  |  | 人口地址人工运营 | 对地址关联结果进行质量检查和关联错误修正，对未能关联正确的数据进行人工修复 |  |
| 3 | 实有单位地 址数据关联 | 单位数据清洗 | 借助第三方企业标签服务能力，对收集获取的单位数据进行企业真实性判定和注/经不一致判定，对判定的结果进行分类处理 |  |
|  |  | 单位地址数据预处理 | 对单位数据的注册地址进行统一规范化处理，把原始地址的格式转换为统一格式的内部地址，并进行规范化处理 |  |
|  |  | 注册地址切分词 | 对单位数据的注册地址进行切分词处理，并对分词进行质检和修复 |  |
|  |  | 注册地址清晰 | 对单位数据的注册地址中重复、无效地址等进行标记和处理，提高注册地址处理效率 |  |
|  |  | 单位地址关联 | 通过空间语义聚合关联、空间关联等算法，完成单位数据的注册地址与标准地址的自动化关联（需提供单位地址关联相应截图，截图清晰可见并加盖投标人公章） | △ |
|  |  | 单位地址人工运营 | 对地址关联结果进行质量检查和关联错误修正，对未能关联正确的数据进行人工修复 |  |
|  |  | 单位问题地址核实救济处理 | 对于人工运营仍无法准确关联的单位地址数据，向统一标准地址管理平台进行问题地址提交，通过市级统一标准地址问题管理子系统下发至基层网格员进行实地核实救济（需提供使用市级统建的核采移动端开展问题地址核采救济作业的截图，截图清晰可见并加盖投标人公章） | △ |
| 4 | 实有房屋地址数据关联 | 房屋地址数据预处理 | 对接入的房屋级地址元素信息进行冗余去除，统一字母大小写、数字格式、全半角书写、HTML实体转换、去除空格和制表符等 |  |
|  |  | 房屋地址切分词 | 对房屋地址数据进行切分词处理，并对分词进行质检和修复 |  |
|  |  | 房屋地址清洗 | 对房屋地址中重复、无效地址等进行标记和处理，提高房屋地址处理效率 |  |
|  |  | 房屋地址关联 | 通过空间语义聚合关联、空间关联等算法，完成房屋地址与标准地址的自动化关联（需提供房屋地址关联相应截图，截图清晰可见并加盖投标人公章） | △ |
|  |  | 房屋地址人工运营 | 对地址关联结果进行质量检查和关联错误修正，对未能关联正确的数据进行人工修复 |  |
| 5 | 一码多址建设 | 业务地址规范性治理 | 需要经过格式转换、合法性检查、规范化、智能分析等手段完成业务地址的规范化治理 |  |
|  |  | 业务地址标准化检查 | 对于标准化后的多源业务地址的每一个属性，通过标准检查项来保证质量 |  |
|  |  | 地址主体提取 | 基于地址分词的结果，选取业务地址元素中的能够代表该地址的主体名称作为该地址的主体词 |  |
|  |  | 业务地址聚合排重 | 对待关联的业务地址按照小区院落/楼栋逐级聚合，将描述同一地点的地址进行排重和唯一性处理 |  |
|  |  | 建立元素关系 | 建立地址主体元素之间的关系，实现业务地址关联 |  |
|  |  | 关联人工修复 | 对多源业务地址元素关系关联结果进行质量检查和关联错误修正，对未能关联正确的业务地址数据进行人工作业修复 |  |
| 6 | 问题地址处理分类 | 无效地址识别 | 对标准地址治理后产生的问题地址进行状态标记、地址主体信息等识别标记，剔除虚假地址、注销地址、无指向性等无效地址 |  |
|  |  | 规范性检查 | 对剔除完成之后的问题地址进行数据有效性检查，对不符合地址规范的数据，如空数据、脏数据和其他非地址元素的异常数据加以识别过滤 |  |
|  |  | 文本检查 | 文本检查需包括文本结构和文本描述的指向性检查 |  |
|  |  | 问题分类 | 根据问题地址识别规则，对文本检查后的问题地址进行问题分类 |  |
| 7 | “一标三实”数据编码赋码 | “一标三实”数据编码赋码 | 对治理完成的“一标三实”成果数据进行成果入库，借助随州市城市数字公共基础设施编码赋码系统能力，完成“一标三实”数据编码赋码，实现数据与统一标识码的关联映射（需提供使用编码赋码平台进行“一标三实”编码工作的截图，截图清晰可见并加盖投标人公章） | △ |
| 8 | 存量三实数据治理 | 三是数据汇聚 | 对随县非中心城区全域范围内实有人口、实有房屋、实有单位数据资源进行汇聚 |  |
|  |  | 三是数据清洗 | 三是数据中不符合标准规范或者无效的数据进行相关清洗整理和数据检查等操作。对清洗前后的数据还需要进行一致性检查，保证清洗结果集的质量 |  |
|  |  | 三是数据关联融合 | 对三实数据进行不同数据集之间的关联融合处理，最终形成符合规范要求的实有人口数据表、实有房屋数据表、实有单位数据表（需提供三实数据关联融合工作相应截图，截图需清晰可见并加盖投标人公章） | △ |

（四）互联网地图服务

| 序号 | 服务 | 技术参数 |  | 评分点△ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地图服务 | 矢量图层处理 | 对随县城市数字公共基础设施建设项目专班收集到的用于地图生产的数据进行处理，按照国家测绘标准处理形成基础信息电子地图。支持新数据源多次更新。中心城区1:500比例尺，其他区域1:2000比例尺。 |  |
|  |  | 栅格瓦片地图 | 支持发布栅格地图服务，将各类点、线、面地图要素按照特定的瓦片组织方式渲染切图，以加载图片的方式提供服务；除提供API接口外，可支持发布成WMTS服务。 |  |
|  |  | 卫星影像地图 | 1.根据目前已收集到的不同分辨率的影像进行处理、发布服务。 2.影像服务可以快速将影像数据发布成Web服务，通过API进行访问，用于可视化展示和业务分析；除提供API接口外，可支持发布成WMTS服务。 |  |
|  |  | 地图渲染 | 根据行业标准对不同级别显示的图层内容进行符号与颜色配置。 |  |

（五）常态化更新服务

| 序号 | 服务 | 内容 | 要求 | 评分点 (△) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常态化更新 | 核心空间数据 | 针对中心城区变化的核心空间数据进行局部更新。包括基础地理（正射影像、倾斜摄影、高程等）、行政区划、城市道路、水域河流。 由各数据业务主管单位提供基础数据，实施单位对更新数据进行融合上图。 |  |
| 2 |  | 一标三实数据 | 针对中心城区变化的一标三实数据进行更新。 由网格员进行辖区内标准地名数据核采，并通过社区工作台进行实有人口、实有单位的数据更新。实施单位对更新数据进行汇总融合上图。 |  |
| 3 |  | 建筑物白模数据 | 针对中心城区变化的建筑物构筑物进行白模更新。 更新范围依据自然资源和城乡建设局提供新增用地规划、批复建设、施工验收等项目情况确定 1）针对已竣工验收的项目，做好倾斜摄影、CIM2级白模更新； 2）针对用地规划、批复建设进展中的项目，结合源头地址生产流水线，做好预白模的生产更新。 |  |

（六）其他技术要求

| 序号 | 服务 | 内容 | 要求 | 评分点 (△) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他技术要求 | 项目理解 | 全面深刻理解该项目实施要求、背景、目标、范围和建设原则，对建设背景、建设目标、建设范围、建设原则等进行全面阐述。 | △ |
|  |  | 总体设计 | 结合项目建设背景、建设目标以及需求分析，提供总体设计方案，方案需合理可行且契合我市数字公共基础设施建设的现状，方案需包括总体架构图、网络架构图、数据流向图及说明。 | △ |
|  |  | 与市数公基平台对接方案 | 根据投标人提供的针对本项目与市数公基平台对接方案进行评分。方案包含①与市数公基平台对接的流程图；②对接技术方案。 | △ |
|  |  | 项目组织机构和人员培训方案 | 根据投标人提供的针对本项目的项目组织机构和人员培训方案进行评分。 | △ |
|  |  | 项目风险与风险管理 | 根据投标人提供的针对本项目的项目风险与风险管理方案进行评分。方案至少包含风险识别与评价、风险管控方案等方面内容。 | △ |
|  |  | 项目实施进度方案 | 根据投标人提出的针对本项目的项目实施进度方案进行评分。提供项目实施进度计划内容至少包含一图一表，即随县城市数字公共基础设施数据扩面治理工作流程图、随县城市数字公共基础设施数据扩面治理工作计划表。 | △ |

- 商务要求

说明：“★”号标注的内容为实质性要求，应当满足或优于该要求，否则按照无效投标处理，评审点用“△”表示。

| 序号 | 商务条款 | 内 容 | 评审点△ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★交货期 | 合同签订之日起130个日历天 | ★ |
| 2 | ★交付地点 | 采购方指定地点 | ★ |
| 3 | ★质保期 | 采购人验收合格之日起1年。 | ★ |
| 4 | ★报价要求 | 4.1投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。 | ★ |
|  |  | 4.2对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。 | ★ |
| 5 | 付款方式 | 以双方合同约定为准 | ★ |
| 6 | 综合实力 | 投标人具有管理体系认证证书：①ISO 9001质量管理体系认证证书；②ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书；③ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书④ISO 14001环境管理体系认证证书。每提供一个得1分，最多得4分。 注：需提供有效期内相关证书扫描件，并加盖投标人公章。 | △ |
| 7 | 软件开发能力 | 投标人具有由国家版权局颁发的计算机软件著作权证书，证书名称关键字包括①城市信息模型；②数字基础设施；③数据治理；④数据服务；⑤数据集成开发；⑥数据标准管理。 注：需提供有效期内相关证书扫描件，并加盖投标人公章。 | △ |
| 8 | 数据管理与运维能力 | 投标人具有成熟的数据治理能力，满足《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018）国标要求，并提供相关认证证明。 注：需提供有效期内相关证书扫描件，并加盖投标人公章。 投标人具有①ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（成熟度等级二级及以上）并提供相关认证证明。 注：需提供有效期内相关证书扫描件，并加盖投标人公章。 投标人具有①信息系统建设和服务能力基本级（CS2）及以上证书；②信息系统安全运维服务资质二级及以上证书。 注：需提供有效期内相关证书扫描件，并加盖投标人公章。 | △ |
| 9 | 类似业绩 | 1.投标人具备数字政府或智慧城市类大型项目建设能力，提供近3年以来，数字政府或智慧城市类信息化建设项目的业绩。 注：投标人需提供中标通知书、合同和验收报告复印件，并加盖投标人公章。 2.投标人具备城市数字公共基础设施建设项目的建设能力，提供近3年以来项目业绩，项目名称需包含“城市数字公共基础设施”。 注：投标人需提供中标通知书、合同和验收报告复印件，并加盖投标人公章。 | △ |
| 10 | 项目团队 | 1.供应商拟投入本项目的项目经理具备人社部和工信部共同颁发的信息系统项目管理师资格证书； 2.供应商拟投入本项目的项目成员（项目经理除外）具有①工业和信息化部教育与考试中心颁发的DCMM数据管理师资格证书②中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全人员认证（CISP）证书；③地理信息系统工程师； 注：需提供以上人员相关证书扫描件、2024年6月以来任意连续3个月的社保缴纳证明扫描件；如一个人同时拥有多个证书，只计算一个有效证书。 | △ |

- 资格审查方法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法和标准。

- 资格审查方法

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查程序

- 资格审查

1.开标结束后，采购人或采购代理机构根据“第一章 投标邀请”中投标人资格要求并按本章“三、资格审查标准”所列的内容，对投标人资格进行审查，不满足资格审查标准要求的按无效投标处理。

- 信用信息核查

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，投标人信用信息以“信用中国”网 (http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询的结果为准。

2.资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购代理机构拒绝其参加政府采购活动。

3.以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员的信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

4.资格审查与评标工作未在同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时应当对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 资格审查结果

1.根据资格审查的情况，确定资格审查合格的投标人，并形成资格审查结果。

2.资格审查合格投标人不足3家的，不得评标，应予以废标。

- 资格审查标准

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查对照表 | 提供《符合性审查对照表》 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （1）企业应提供“营业执照”； （2）事业单位应提供“事业单位法人证书”； （3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件； （4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”； （5）自然人应提供自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 应当提供“财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函” |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 应当提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函” |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 应当提供“财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函” |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 应当提供“无重大违法记录的声明函” |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由投标人提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 应当提供“未与有关系的其他投标人参加同一合同采购活动的声明函”。 |
| 4 | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 | 应当提供“未为本项目提供相关服务的声明函”。 |
| 5 | 未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 应当提供“未被列入违法失信行为记录名单的声明函”。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 支持中小企业发展资格要求：提供《中小企业声明函》，本项目投标人属于监狱企业或者残疾人福利性单位的，同时提供监狱企业证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》； |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

备注：

- 资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。

- 信用信息核查

2.1资格审查当日应当核查投标人信用记录，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

2.2以联合体形式投标的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

- 评标办法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法及标准。

- 评标办法前附表

下面所列资料是对评标方法和评标程序的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 报价修正规定 | （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； （5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。 【根据实际情况调整】 |
| 8.2 | 评标方法 | 综合评分法/最低评标价法 |
| 12.1 | 相同品牌中标候选人推荐方式 | 得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一家投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 13 | 中标候选人排序方式 | 评标结果排序按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |

- 评标程序

- 符合性审查

1.评标委员会应当按照本章“三、评标标准”中“（一）符合性审查”的内容对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件实质性要求。不满足招标文件实质性要求的按照无效投标处理。

2.同品牌检查：

2.1单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

2.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中载明，评审时按前款规定处理。

2.3有效投标品牌不足3家的应按废标处理。

- 投标文件澄清及修正

3.评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在交易系统中以书面的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，澄清、说明或者补正应当在交易系统中加盖电子印章后提交。

6.报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1报价修正规定见“评标办法前附表”；

7.2修正后的报价按照第5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 比较和评价

8.评标方法

8.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

8.2本项目评标方法详见《评标办法前附表》。

9.综合评分法

9.1评审因素包括投标报价、商务技术以及落实政府采购政策。评审因素及标准见本章《评分标准》。

9.2投标报价评审

（1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）除算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不对投标报价进行调整；

（3）价格权重见本章《评分标准》。

9.3商务技术评审

评标委员会应对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，并按照招标文件要求及本章“三、评标标准”中的内容进行综合比较和评价。

9.4计分办法及复核

（1）评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投标人的得分。

（2）评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

- 分值汇总计算错误的；

- 分项评分超出评分标准范围的；

- 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（3）各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得分汇总后的算术平均值。

10.最低评标价法

10.1除算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不对投标报价进行调整。

11.政府采购政策评审

11.1价格扣除

- 非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照本招标文件”投标人须知前附表”中的规定扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾人福利性单位、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业报价按照本招标文件”投标人须知前附表”中的规定扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）未提供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；监狱企业中的小微企业未提供“中小企业声明函”的；残疾人福利性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的；残疾人福利性单位中的小微企业未提供“中小企业声明函”的；不得享受相应的价格扣除优惠。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。

- 专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。

12.相同品牌处理原则

12.1单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后中标候选人推荐资格方式见“评标办法前附表”；

12.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中载明，评审时按前款规定处理。

- 评标报告

13.评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审中标候选人排序方式见“评标办法前附表”。

14.评标委员会依据评标结果，向采购人推荐中标候选人名单，并形成评标报告。

15.评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 应予废标的情形

16.在招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

17.废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 停止评标的情形

18.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 评标标准

- 符合性审查表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标总报价不超过项目（分包）预算金额或最高限价的； |
| 2 | 提供符合招标文件要求的《投标书》《法定代表人授权书》《开标一览表（含明细）》； |
| 3 | 工期（服务期限）、质保期符合招标文件要求的； |
| 4 | 未出现两个或两个以上不同报价的，投标报价不存在缺项、漏项的； |
| 5 | 未出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）； |
| 6 | 需满足投标有效期； |
| 7 | 《法定代表人授权书》需法定代表人签字（签章）和加盖公章；以分公司形式参与招标的，法定代表人授权书需由其总公司法定代表人签字（签章）并加盖公章； |
| 8 | 按要求提供加盖公章及签字（签章）的； |
| 9 | 按要求提供《符合性审查对照表》《商务要求投标偏离说明表》《技术要求投标偏离说明表》； |
| 10 | 属于中小微企业的提供《中小企业声明函》，本项目投标人属于监狱企业或者残疾人福利性单位的，同时提供监狱企业证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》 |

- 评分标准【综合评标法适用】

1.商务评议（40分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 综合实力 | 4 | 投标人具有管理体系认证证书：①ISO 9001质量管理体系认证证书；②ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书；③ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书④ISO 14001环境管理体系认证证书。每提供一个得1分，最多得4分。 注：需提供有效期内相关证书扫描件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 商务 要求 |
| 1.2 | 软件开发能力 | 6 | 投标人具有由国家版权局颁发的计算机软件著作权证书，证书名称关键字包括①城市信息模型；②数字基础设施；③数据治理；④数据服务；⑤数据集成开发；⑥数据标准管理。每提供一个得1分，最多得6分。 注：需提供有效期内相关证书扫描件，并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 商务 要求 |
| 1.3 | 数据管理与运维能力 | 3 | 投标人具有成熟的数据治理能力，满足《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018）国标要求，并提供相关认证证明的得3分。（注：需提供有效期内相关证书扫描件，并加盖投标人公章，未提供不得分） | 商务 要求 |
|  |  | 3 | 投标人具有①ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（成熟度等级二级及以上）并提供相关认证证明的得3分。（注：需提供有效期内相关证书扫描件，并加盖投标人公章，未提供不得分） | 商务 要求 |
|  |  | 4 | 投标人具有①信息系统建设和服务能力基本级（CS2）及以上证书；②信息系统安全运维服务资质二级及以上证书。每提供一个证书得2分，最多得4分。 （注：需提供有效期内相关证书扫描件，并加盖投标人公章，未提供不得分） | 商务 要求 |
| 1.4 | 类似业绩 | 12 | 1.投标人具备数字政府或智慧城市类大型项目建设能力，提供近3年以来数字政府或智慧城市类信息化建设项目的业绩，每提供一个得2分，最多得6分。 （注：投标人需提供中标通知书、合同和验收报告复印件，并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供不得分） 2.投标人具备城市数字公共基础设施建设项目的建设能力，提供近3年以来项目业绩，项目名称需包含“城市数字公共基础设施”，每提供一个得3分，最多得6分。（注：投标人需提供中标通知书、合同和验收报告复印件，并加盖投标人公章。未提供或未按要求提供不得分） | 商务 要求 |
| 1.5 | 项目团队 | 8 | 1.供应商拟投入本项目的项目经理具备人社部和工信部共同颁发的信息系统项目管理师资格证书；提供得2分。 2.供应商拟投入本项目的项目成员（项目经理除外）具有：①工业和信息化部教育与考试中心颁发的DCMM数据管理师资格证书②中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全人员认证（CISP）证书；③地理信息系统工程师；每提供一个得2分，满分6分。 （注：需提供以上人员相关证书扫描件、2024年6月以来任意连续3个月的社保缴纳证明扫描件；如一个人同时拥有多个证书，只计算一个有效证书，不重复计算得分，未提供或未按要求提供不得分） | 商务 要求 |

2.技术、服务评议（50分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目理解 | 6 | 1.评审内容：全面深刻理解该项目实施要求、背景、目标、范围和建设原则，对建设背景、建设目标、建设范围、建设原则等进行全面阐述。 2.评审标准：提供项目建设背景、建设目标、建设范围等3项内容，每提供1项得2分，最多得6分；未提供不得分。 | 技术要求 |
| 2.2 | 总体设计 | 6 | 1.评审内容：结合项目建设背景、建设目标以及需求分析，提供总体设计方案，方案需合理可行且契合我县数字公共基础设施建设的现状，方案需包括总体架构图、网络架构图、数据流向图及说明。 2.评审标准：设计图及说明每提供1个得2分，最多得6分；未提供不得分。 | 技术要求 |
| 2.3 | 技术要求 | 2 | 1.评审内容：模型数据处理：对建筑物白模进行加工和切片处理，导出为符合需求的格式（如3dtiles文件），供后续平台进行发布和使用。 2.评审标准：须提供市级平台白模发布工作的截图，截图需清晰可见并加盖投标人公章。提供得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
|  |  | 2 | 1.评审内容：建筑物构筑物数据处理－发布服务：对建筑物构筑物详细基底面进行切片处理，提供后续平台进行发布和使用，满足平台上图展示需求。 2.评审标准：须提供市级平台建筑物构筑物详细基底面切片处理工作的截图，截图须清晰可见并加盖投标人公章。提供得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
|  |  | 2 | 1.评审内容：行政区划与网格服务发布：对行政区划和网格数据进行切片处理，供后续平台进行发布和使用。 2.评审标准：须提供市级平台行政区划数据处理工作的截图，截图须清晰可见并加盖投标人公章。提供得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
|  |  | 2 | 1.评审内容：标准地址治理建库：需要根据存量地址评估结果，选取非中心城区全域范围数据较为丰富、现势性较好、覆盖较完善的政法地址为标准地址建库的打底数据，进行数据治理，同时融合住建等部门融合源地址数据，形成标准地址融合成果，并进行规范性治理、空间性治理、成果终检等治理作业，建立统一标准地址库。 2.评审标准：须提供标准地址治理建库相应截图，截图需清晰可见并加盖投标人公章。提供得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
|  |  | 2 | 1.评审内容：人口地址关联，通过自动化方式和人工结合的方式，对人口地址进行标准化清洗和关联。 2.评审标准：须提供人口地址关联相应截图，截图需清晰可见并加盖投标人公章。提供得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
|  |  | 2 | 1.评审内容：单位地址关联：通过空间语义聚合关联、空间关联等算法，完成单位数据的注册地址与标准地址的自动化关联。 2.评审标准：需提供单位地址关联相应截图，截图清晰可见并加盖投标人公章。提供得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
|  |  | 2 | 1.评审内容：单位问题地址核实救济处理：对于人工运营仍无法准确关联的单位地址数据，向统一标准地址管理平台进行问题地址提交，通过市级统一标准地址问题管理子系统下发至基层网格员进行实地核实救济。 2.评审标准：需提供使用市级统建的核采移动端开展问题地址核采救济作业的截图，截图清晰可见并加盖投标人公章。提供得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
|  |  | 2 | 1.评审内容：房屋地址关联，通过空间语义聚合关联、空间关联等算法，完成房屋地址与标准地址的自动化关联。 2.评审标准：需提供房屋地址关联相应截图，截图清晰可见并加盖投标人公章。提供得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
|  |  | 2 | 1.评审内容：“一标三实”数据编码赋码，对治理完成的“一标三实”成果数据进行成果入库，借助随州市城市数字公共基础设施编码赋码系统能力，完成“一标三实”数据编码赋码，实现数据与统一标识码的关联映射。 2.评审标准：需提供使用编码赋码平台进行“一标三实”编码工作的截图，截图清晰可见并加盖投标人公章。提供得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
|  |  | 2 | 1.评审内容：三实数据关联融合，对三实数据进行不同数据集之间的关联融合处理，最终形成符合规范要求的实有人口数据表、实有房屋数据表、实有单位数据表。 2.评审标准：需提供三实数据关联融合工作相应截图，截图需清晰可见并加盖投标人公章。提供得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
| 2.4 | 与市数公基平台对接方案 | 5 | 1.评审内容：根据投标人提供的针对本项目与上级数公基平台对接方案进行评分方案包含①与上级数公基平台对接的流程图；②对接技术方案。 2.评审标准：提供的方案完全满足对接要求的得5分，提供的方案只能满足一项要求的得2分，未提供不得分。 | 技术要求 |
| 2.5 | 项目组织机构和人员培训方案 | 4 | 1.评审内容：根据投标人提供的针对本项目的项目组织机构和人员培训方案进行评分。 2.评审标准：提供项目实施机构方案、人员培训方案，每提供1个方案得2分，最高得4分；未提供不得分。 | 技术要求 |
| 2.6 | 项目风险与风险管理 | 4 | 1.评审内容：根据投标人提供的针对本项目的项目风险与风险管理方案进行评分方案至少包含风险识别与评价、风险管控方案等方面内容。 2.评审标准：提供风险识别与评价方案，提供风险管控方案，每提供1个方案得2分，最高4分； 未提供不得分。 | 技术要求 |
| 2.7 | 项目实施进度方案 | 5 | 1.评审内容：根据投标人提出的针对本项目的项目实施进度方案进行评分提供项目实施进度计划内容至少包含一图一表，即随县城市数字公共基础设施数据扩面治理工作流程图、随县城市数字公共基础设施数据扩面治理工作计划表。 2.评审标准：内容完整、工作分解及进度安排合理、任务编排细化，符合并优于项目要求的得5 分；内容一般，只能满足部分要求的得2分。未提供不得分。 | 技术要求 |

3.价格评议（10分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 价格评议 | 10 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价分=（评标基准价／投标报价）×10分 （注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其按无效投标处理） |

备注：如经查证为虚假证书或证明资料，则自行承担法律责任，并不得作为中标候选人。

“科学、合理、全面、详细、完善”等系指结合项目实际情况及项目特点，进行全方位的阐述，不得存在阐述缺项。

“欠合理、不具体、不细致、简略、不详细”等（只做了简要分析，并未结合采购需求做详细的论述或提出解决方案等不具体情形）。

“不全面、不完整”（针对采购需求的每个项目的实际情况和服务要求的每个要求展开论述等不全面情形）。

“合理性”（针对每个项目的实际情况展开合理性的论述，且完全响应国家或行业政策、规范等文件）。

- 合同草案

（此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容）

合同编号：

合   同   书

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：                年           月            日

本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按平等、自愿、诚实信用的原则拟定，甲、乙双方均应遵守法律规定和合同约定，并各自履行应负的全部责任和义务。

- 项目基本情况

1.项目名称：         （见招标文件）

2.项目编号：          （见招标文件）

3.政府采购计划备案号：  （见招标文件）

4.项目概况：              （见招标文件）

- 标的名称、数量（规模）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项合计（元） | 制造厂家（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物（服务）名称1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物（服务）名称2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… | … | … | … | … | … | … |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 货物（服务）质量

（以招标文件要求以及投标文件的响应）                    。

- 合同履行时间（期限）、地点和方式

1.合同履行时间：自        年    月    日至       年    月    日止。

2.交付或服务地点及方式：       （见招标文件）                     。

- 包装及运输

（见招标文件）                      。

- 合同价款

1.本合同金额为（大写）：人民币      （见投标文件）   元（¥：          ）

2.合同金额包括乙方完成本合同约定的全部工作可能发生的所有费用（含市场变化等可能发生的费用），即总报价为“交钥匙”价。甲方在支付此金额后，不再因本合同支付任何其它费用。

3.                                                              .

- 资金支付方式及安排

（见招标文件）                                            。

- 交付标准、方法和验收方案

1.交付标准、方法：        （见招标文件）                         。

2.验收方案：            （见招标文件）                           。

- 质保（服务）期及质保（服务）范围和要求

1.质保（服务）期：            （见招标文件）                   。

2.质保（服务）范围：          （见招标文件）                  。

3.质保（服务）要求：          （见招标文件）                  。

- 项目培训

（见投标文件）                         。

- 知识产权归属、处理方式

（见招标文件）                          。

- 双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：                                       。

2.乙方的权利和义务：                                       。

- 违约责任

1.甲方的违约责任：                                         。

2.乙方的违约责任：        （见招标文件）                     。

- 保密条款

（见招标文件）                      。

- 其他补充条款

。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后一     日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 解决争议的方法

一切由执行合同引起的或与本合同有关的争执，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

- 合同组成

下列文件为本合同不可分割的部分：

1.合同书；

2.代理机构发出的中标或成交通知书；

3.经双方确认并共同签字的补充文件、技术协议等；

4.乙方的投标或响应文件（含附件、补充文件、图纸等）；

5.采购文件（含附件、补充文件、图纸等）。

- 合同生效与终止

1.本合同经甲乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

2.双方履行完各自权利和义务后合同自行终止。

3.本合同规定可以终止合同的情形。

- 通知与送达

1.就本合同有关事项，双方应通过本合同约定的联系方式向对方发送相关通知，本合同约定的送达地址同时作为有效司法送达地址。

2.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起    日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

- 其他

本合同正本一式    份，甲方执  　份，乙方执  　份；副本一式  　份，甲方执  　份，乙方执  　份。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人（签字）：             	法人代表授权人（签字）：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

账　　号：                         	账　　号：

税　　号：                         	税　　号：

- 投标文件的格式

- 投标函及报价文件

封面：

投 标 文 件

### 投标函及报价文件

采购计划备案号：

项目编号：

项目名称：

采购包编号： 【如有】

采购包名称： 【如有】

投标人：

年   月    日

- 投标函

致：（采购人和采购代理机构）

根据贵方（项目名称）（项目编号）招标的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

- 投标报价文件；

- 资格性响应文件；

- 其他响应文件。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务和货物（如有）的投标报价为                   。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 投标/响应有效期为自提交投标/响应文件的截止之日起 （由投标人填写）个日历天。

- 我方同意提供按照贵方投标文件要求的与其投标有关的一切数据或资料，采用综合评分法时，我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

- 本项目如由中标人支付采购代理服务费，我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付采购代理服务费。

- 重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

√无；□有，具体单位名称为：（由投标人如实填写）。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

√无；□有，具体单位名称为： （由投标人如实填写）。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

√无；□有，已提供的具体服务内容为： （由投标人如实填写）。

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

4）我方在本投标文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果。

5）我方承诺本《投标函》的签章对本投标文件全部内容具有约束力并承担法律责任。

投    标    人：（公章）

通  讯  地  址：

传          真：

电          话：

授  权  代  表：

日           期：

- 开标一览表

【适用于货物】

项目名称：

项目编号：                            所投包号：

| 序号 | 投标报价 | 交货期限 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

【适用于服务】

项目名称：

项目编号：                            所投包号：

| 序号 | 投标报价 | 服务期 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

- 分项报价表

【适用于货物】

项目名称：

项目编号：                            所投包号：

| 序号 | 标的名称 | 制造商名称 | 产地 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

注：

按照本表填写的各项目的合计价填写到《投标一览表》中对应的栏目中。

【适用于服务】

项目名称：

项目编号：                            所投包号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

注：

按照本表填写的各项目的合计价填写到《投标一览表》中对应的栏目中。

- 法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：                性别：

年龄：                    职务：

系                      （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称：（盖章）

日      期：   年  月  日

附：法定代表人（负责人）身份证复印件

注：法定代表人（负责人）参加投标时提供

- 法定代表人（负责人）授权书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人（负责人）身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人（负责人）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日      期：

附：法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件（正反面）

注：授权代表人参加投标时提供

- 资格证明文件

封面：

投 标 文 件

资格证明文件

采购计划备案号：

项目编号：

项目名称：

采购包编号： 【如有】

采购包名称： 【如有】

投标人：

年   月    日

- 企业法人营业执照、事业单位法人证书或团体组织法人证书

- 资格条件承诺书

致：采购人/采购代理机构

我方承诺完全满足招标文件对投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

- 我方未因违法经营被追究过刑事责任；

- 我方未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

- 我方未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

（6）满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标所引起的一切法律后果。

投标人名称 ：

日期：

- 资格证明文件

- 资格审查对照表

项目名称：

项目编号：                                                包号：

| 招标文件资格审查标准 |  | 投标文件响应的内容 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 |  |  |
| … |  | …… | …… |

说明：1、应当按照招标文件“第四章 资格审查”中“三、资格审查标准”逐项在“投标文件响应的内容”栏中进行响应说明。未按照要求填写此表或在“投标文件响应的内容”栏中仅注明“符合”“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2.应将对应响应内容的页码（多页的，起码和止码）填写到上表“投标文件对应页码”栏中。未提供准确页码或对应内容不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件提供的材料

- 法人、其他组织的营业执照或执业许可证等证明文件，自然人的身份证明

（按投标人自身实际情况自行编写）

企业法人（包括合伙企业）或分支机构提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

事业单位法人应当提供有效的“事业单位法人证书”；

非企业专业服务机构应当提供执业许可证等证明文件；

个体工商户应当提供有效的“个体工商户营业执照”；

自然人应当提供有效的自然人身份证明（仅限中国公民）。

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函

（可不再提供其他证明材料）

本公司参加贵中心组织的 （项目名称） 项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 具有合法健全的财务会计制度及依法缴纳税收和社会保障资金；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日    期：

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（结合项目采购需求和自身实际自行编写）

- 无重大违法记录的声明函

（可不再提供其他证明材料）

本公司参加贵中心组织的 （项目名称） 项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产       停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

- 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法       作出的禁止参加政府采购活动（期限已满的除外）等行政处罚决定；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日    期：

- 国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，应当提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。

（自行编写 〈若有，应当提供相关证明材料；若无，可提供“无法律、行政法规规定的其他条件声明函”）

- 未与有关系的其他投标人参加同一合同采购活动的声明函

本公司参加贵中心组织的 （项目名称） 项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人（含专门面向中小企业预留份额的采购项目或采购包，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间），参加本项目同一合同项下的政府采购活动；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

- 未为本项目提供相关服务的声明函

本公司参加贵中心组织的 （项目名称） 项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务（设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务项目除外）；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

- 未被列入违法失信行为记录名单的声明函

（可不再提供其他证明材料）

本公司参加贵中心组织的 （项目名称） 项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

- 落实政府采购政策应当提供的资料

（若有，根据项目要求选择提供）

- 联合协议书

（联合体投标时应当提供，非联合体不用提供）

（甲公司名称）_   （以下简称甲方）

（乙公司名称）    （以下简称乙方）

……（多家企业的以甲、乙、丙、丁……描述）

以上各方自愿组成联合体，参加  （项目名称）  的投标，不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的采购活动。现就有关事宜订立协议如下：

1. （甲方） 为联合体主体，其他各方为联合体成员。

2.联合体将严格按照招标文件的各项要求办理投标事宜，投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员，联合体各成员依法共同承担相应责任。

3.联合体分工：

（甲方） 承担项目采购合同金额的     %，负责的工作为：                     ；

（乙方） 承担项目采购合同金额的     %，负责的工作为：                     ；

……

4.若中标，联合体成员共同与采购人签订采购合同（本协议应当作为采购合同的组成部分），就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体负主要责任。

5.其他：……

6.本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

7.本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

甲  方（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

乙  方（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

……

签订日期：

- 分包意向协议书

（拟中标后合同分包的应当提供，未分包的不用提供）

（甲公司名称）_   （以下简称甲方）

（乙公司名称）    （以下简称乙方）

……  （多家企业的以甲、乙、丙、丁……描述）

甲方就  （项目名称）  与其他各方通过友好协商达成如下分包意向协议：

1.在本次投标有效期内，其他各方同意甲方代理投标事宜。

2.其他各方合同金额及负责的工作：

乙方承担的分包合同金额为项目采购合同金额的    %，负责的工作为：           。

……

3.各方责任和义务：

（1）其他方按甲方的要求，负责提供分包负责工作量的相关资料；（包括资质、报价、技术文件等资料）；

（2）甲方负责提供招标文件中规定的除其他方应当提供的资料外的所有资料，并组织、汇编投标文件、参与投标；甲方未经其他方同意不得擅自提高或降低其他方所提供的报价；

（3）若中标，其他方应当各自承担全部分包内容的工作量，并对所承担工作的质量、工期向甲方负责；甲方不得将其他方各自负责的工作量全部或部分转让给另外的供应商。

4.若中标，甲方与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人负责，同时本协议应当作为采购合同的组成部分。

5.其他：……

6.本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自项目合同书规定的期限之后自行失效。

7.本协议书正本一式   份，甲方与其他方各执   份；副本一式   份，甲方与其他方各执   份。

甲  方（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

乙  方（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

……

签订日期：

- 中小企业声明函

（符合条件的可以选择提供，专门面向或部分预留给中小企业采购的项目或采购包，承担预留份额的应当选择提供）

6.3-1：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、货物全部由符合政策要求的中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标（与代理商或投标人无关）；应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的生产企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2.以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

6.3-2：中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、服务全部由符合政策要求的中小企业承接，应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的承接企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2.以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

6.3-3：创新产品应用示范推荐目录内中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由行政部门颁发的（有效期内）创新产品应用示范推荐目录内符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于行政部门颁发的（有效期内）创新产品应用示范推荐目录内产品，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于行政部门颁发的（有效期内）创新产品应用示范推荐目录内产品，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、货物全部由符合政策要求的中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标（与代理商或投标人无关）；应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的生产企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2.应当提供行政部门颁发的（有效期内）的创新产品应用示范推荐目录（所投产品应与清单中产品规格型号一致）；

3.以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日     期：

6.3-4：节能环保产品中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部获得节能产品或环境标志产品认证证书且由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的企业、签订分包意向协议的企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围内且获得节能产品或环境标志产品认证证书的产品，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业，制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内且获得节能产品或环境标志产品认证证书的产品，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业，制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、货物全部由符合政策要求的中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标（与代理商或投标人无关）；应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的生产企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2.应当提供节能环保产品在“品目清单”中的相关产品截图（所投产品应与清单中产品规格型号一致）；

3.以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日     期：

- 监狱企业证明文件

（监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件，格式自行编写）

- 残疾人福利性单位声明函

（符合条件的可以选择提供，专门面向或部分预留给中小企业采购的项目或采购包，承担预留份额的应当选择提供）

6.5-1：残疾人福利性单位声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关企业（含联合体中的残疾人福利性单位、签订分包意向协议的残疾人福利性单位）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位生产且使用该残疾人福利性单位商号或注册商标（与代理商或投标人无关）；应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的生产企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2.以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

6.5-2：残疾人福利性单位声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。相关企业（含联合体中的残疾人福利性单位、签订分包意向协议的残疾人福利性单位）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接企业为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，承接企业为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接，应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的承接企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2.以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

备注：

（1）中小企业划型标准：依据工业和信息化部 国家统计局 国家发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/zh/art/2020/art_a14d0253a2f64bd283b53f5442fe81b3.html）。投标人可通过工业和信息化部开发的中小企业规模类型自测小程序在线自测，国务院客户端和工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/gzdt/art/2020/art_2b95d74c127649649c10be4ef6044609.html ）上均有小程序链接。

（2）创新产品应用示范推荐目录：依据行政部门颁发的（有效期内）的创新产品应用示范推荐目录。

（3）节能环保产品：依据财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm ）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm ）。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准：依据财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）

- 特定资格要求的证明材料

（若有，根据项目要求自行编写）

- 投标人认为需要的其他资格证明材料

（若有，根据项目实际自行编写）

- 商务技术响应文件

封面：

投 标 文 件

商务技术响应文件

采购计划备案号：

项目编号：

项目名称：

采购包编号： 【如有】

采购包名称： 【如有】

投标人：

年   月    日

- 商务要求响应偏离说明表

项目名称：

项目编号：                                                   包号：

| 招标文件商务要求 |  |  | 投标文件响应的内容 | 偏离说明 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款 | 具体要求 |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |
|  |  | …… | …… | …… | …… |
|  |  | 2.1 | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |
|  |  | …… | …… | …… | …… |
|  |  | 3.1 | 3.1 |  |  |
|  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |
|  |  | 3.3 | 3.3 |  |  |
|  |  | …… | …… | …… | …… |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

说明：1、应当按照招标文件“第三章 采购需求”中“五、商务要求”条款逐项在“投标文件响应的内容”栏中进行响应说明，并在“偏离说明”栏中注明是否偏离，如有偏离，投标人应当详细说明。未按照要求填写此表或在“投标文件响应的内容”栏中仅注明“符合”“满足”的，导致的后果由投标人自行承担；

2.应将对应响应内容的页码（多页的，起码和止码）填写到上表“投标文件对应页码”栏中。未提供准确页码或页码与对应内容不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 技术要求响应偏离说明表

项目名称：

项目编号：                                                   包号：

| 招标文件技术要求 |  |  | 投标文件响应的内容 | 偏离说明 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功能及技术参数 |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |
|  |  | …… | …… | …… | …… |
|  |  | 2.1 | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |
|  |  | …… | …… | …… | …… |
|  |  | 3.1 | 3.1 |  |  |
|  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |
|  |  | 3.3 | 3.3 |  |  |
|  |  | …… | …… | …… | …… |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |

说明：1、应当按照招标文件“第三章 采购需求”中“四、技术要求”条款逐项在“投标文件响应的内容”栏中进行响应说明，并在“偏离说明”栏注明是否偏离，如有偏离，投标人应当详细说明。未按照要求填写此表或在“投标文件响应的内容”栏中仅注明“符合”“满足”的，导致的后果由投标人自行承担；

2.应将对应响应内容的页码（多页的，起码和止码）填写到上表“投标文件对应页码”栏中。未提供准确页码或页码与对应内容不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 商务评分对照表

项目名称：

项目编号：                                                   包号：

| 招标文件商务评分内容 |  |  |  | 投标文件响应的内容 | 偏离说明 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

说明：1、应当按照招标文件“第五章 评标办法”中“2.商务评分”的评分标准逐项在“投标文件响应的内容”栏中进行响应说明，并在“偏离说明”栏中注明是否偏离，如有偏离，投标人应当详细说明。未按照要求填写此表或在“投标文件响应的内容”栏中仅注明“符合”“满足”的，导致的后果由投标人自行承担；

2.应将对应响应内容的页码（多页的，起码和止码）填写到上表“投标文件对应页码”栏中。未提供准确页码或页码与对应内容不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 技术评分对照表

项目名称：

项目编号：                                                    包号：

| 招标文件技术评分内容 |  |  |  | 投标文件响应的内容 | 偏离说明 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

说明：1、应当按照招标文件“第五章 评标办法”中“3.技术评分”的评分标准逐项在“投标文件响应的内容”栏中进行响应说明，并在“偏离说明”栏中注明是否偏离，如有偏离，投标人应当详细说明。未按照要求填写此表或在“投标文件响应的内容”栏中仅注明“符合”“满足”的，导致的后果由投标人自行承担；

2.应将对应响应内容的页码（多页的，起码和止码）填写到上表“投标文件对应页码”栏中。未提供准确页码或页码与对应内容不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 项目负责人、技术负责人简历表

项目名称：

项目编号：                                          所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 承担的工作 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |

说明：应当附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 项目班子成员情况表

项目名称：

项目编号：                                                    包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：应当附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 投标人类似项目业绩表

（项目有要求应当提供，无要求可选择提供）

项目名称：

项目编号：                                                   包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1、每份合同应当单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担；

2.项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

日   期：

- 节能、环保、创新产品明细清单及证明材料

（不含强制采购的节能产品，投标人按实际投标情况提供）

项目名称：

项目编号：                                                    包号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项合计（元） | 节能/环保/创新产品 | 制造厂家（全称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… | … | … | … | … | … | … |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占投标金额比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、在“节能/环保/创新产品”栏中注明对应产品属于“节能环保创新”一种或多种类型；

2.节能产品的应当提供《节能产品政府采购品目清单》中相关产品（所投产品应与清单中产品规格型号一致）截图及节能产品认证证书复印件；环保产品的应当提供《环境标志产品政府采购品目清单》中相关产品（所投产品应与清单中产品规格型号一致）截图及环境标志产品认证证书复印件；创新产品的应当提供行政部门颁发的创新产品应用示范推荐目录（有效期内且所投产品应与清单中产品规格型号一致）；

3.未按要求填写此表并附相关证明材料，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

日   期：

- 享受价格扣除优惠政策应当提供的材料

（按投标人实际情况选择提供）

- 联合协议书（适用于联合体投标）

（格式详见资格证明文件6.1）

- 分包意向协议书（适用于中标后分包）

（格式详见资格证明文件6.2）

- 中小企业声明函

（格式详见资格证明文件6.3）

- 监狱企业的证明文件（适用于监狱企业）

（格式详见资格证明文件6.4）

- 残疾人福利性单位声明函（适用于残疾人福利性单位）

（格式详见资格证明文件6.5）

- 投标货物（或服务）介绍，项目建设（服务）方案

（根据项目实际自行编写）

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其他资料

（根据项目实际自行编写）