随县生活垃圾处理场

下一阶段渗滤液处理市场化托管运营

招 标 文 件

采购计划编号：2021-11-009261

招  标  人: 随县城市管理执法局

招标代理人: 湖北诚远工程咨询有限公司

代理人地址: 随州市沿河大道与明珠路交叉口西南角-黄龙湾大楼6楼

电子地图指引：电子地图搜本公司名称

代理人电话: 0722—3315803、3315813

2021年12月

招标文件审核意见表

湖北诚远工程咨询有限公司： 你公司代理的随县生活垃圾处理场下一阶段渗滤液处理市场化托管运营招标文件，经审核符合要求，同意发售。 招标人：随县城市管理执法局（章） 2021年12月 日

目   录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1. 总则	10

2. 招标文件	11

3. 投标文件	12

4. 投标	14

5. 开标	15

6. 评标	15

7. 合同授予	16

8.重新招标	17

9. 纪律和监督	17

10. 需要补充的其他内容	17

第三章 评标办法	29

评标办法前附表	29

1. 评标方法	32

2. 评审标准	32

3. 评标程序	32

第四章 合同条款及格式	35

第五章  项目需求一览表	35

第六章  服务要求	35

第七章  投标文件格式	36

一、 投标函与投标函附录	38

（一）投标函	38

（二）投标函附录	39

二、投标报价一览表（参考）	40

分 项 报 价 表（如有）	41

三、法定代表人身份证明	42

授权委托书	43

四、服务实施方案	44

五、资格审查资料	45

（一）投标人基本情况表	45

（二）项目服务架构	46

项目负责人简历表	46

其他人员汇总表	47

（三）近年完成的类似项目情况表	48

（四）近年发生的申诉及仲裁情况	49

（五）投标承诺书	49

六、其他资料	50

# 第一章 招标公告

随县生活垃圾处理场

下一阶段渗滤液处理市场化托管运营招标公告

【项目概况】

随县生活垃圾处理场下一阶段渗滤液处理市场化托管运营招标项目的潜在投标人应在随州市沿河大道与明珠路交叉口西南角-黄龙湾大楼6楼获取招标文件，并于2022年01月10日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2021-11-009261

2、采购计划备案号：2021-11-009261

3、项目名称：随县生活垃圾处理场下一阶段渗滤液处理市场化托管运营

4、采购方式：公开招标

5、预算金额：2055(万元)

6、最高限价：2055(万元)

7、采购需求：

（1）招标内容：提高渗滤液处理能力至400m3/d,要求采用提盐+生化全量化工艺，对浓缩液进行MVR温度蒸发，将浓缩液发干化形成固体污泥，固体污泥填回垃圾场库区，以实现减少异味、渗滤液浓缩液零回灌的效果。逐渐的将存量渗滤液处理完成，并解决浓水回灌导致原水水质恶化的问题，具体内容见本文件要求及清单内容。
    （2）最高限价：137元/吨（产水）。
    （3）服务期限：签订合同之日起服务期限拟定为2年。 
    （4）服务质量：达到《城市环境卫生质量标准》和现行国家渗滤液处理相关要求为合格标准，处理后出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二排放标准。

8、合同履行期限：签订合同之日起服务期限拟定为2年

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否

10、是否可采购进口产品：否

11、本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件。

6、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立的法人资格，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力，没有处于在有关行政主管部门、司法部门限制投标时间内；
    （2）具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；拟派项目负责人具有环境保护或环境工程高级职称；
    （3）近三年内在政府采购活动中没有重大违法记录、没有重大违约行为；
    （4）2020年度经审计的财务报告反映状态良好，2021年8月1日以来任意一月有依法缴纳税收和2021年3月1日以来任意一月有依法缴纳社保的良好记录；
    （5）提供本公告发布后的信用信息查询记录，结果无重大不良行为（最终结果以评标时招标代理查询为准，但中标通知书发出时有重大不良行为记录的，中标无效），通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）、中国企业信用信息公示系统查询。

三、获取招标文件

1、时间：2021年12月16日至2021年12月22日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：随州市沿河大道与明珠路交叉口西南角-黄龙湾大楼6楼

3、方式：请申请人的法定代表人或授权委托人（为拟派本项目的负责人）持下列资料的原件和1套盖章的复印件在本代理公司报名，初审合格后发售招标文件（电子档）：
    ①法定代表人报名的持身份证和书面申请，授权委托人报名的持身份证和授权委托书，书面申请或授权委托书注明联系电话和QQ邮箱；②《资质证书》副本或电子证书；③《安全生产许可证》副本或电子证书；④年度财务审计报告；⑤拟派项目负责人职称证书；⑥依法缴纳税收和社保的良好记录（税票或缴税银行进账单等盖章的复印件）；⑦信用信息查询截图。
    《营业执照》副本复印件和上述复印件1套加盖公章后一并提交，上述资料不完整的、彩色打印件或彩色复印件作为原件的，招标代理人不接收其投标报名申请，以上提供的资料虚假的，不能成为本项目合格投标申请人，并承担相应责任。

4、售价：300(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、开始时间：2022年01月10日14点30分（北京时间）

2、截止时间：2022年01月10日15点00分（北京时间）

3、地点：随县公共资源交易中心开标一厅201室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

湖北政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）、随县政府网公共资源交易专栏政府采购栏目发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名   称：随县城市管理执法局

地   址：随县客运站南楼

联系方式：0722-7503638

2、采购代理机构信息

名   称：湖北诚远工程咨询有限公司

地   址：随州市沿河大道与明珠路交叉口西南角-黄龙湾大楼6楼

联系方式：0722-3315803，3315813

3、项目联系方式

项目联系人：包婧婧、刘丽冬

电   话：0722-3315803，3315813

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 随县城市管理执法局 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名称：湖北诚远工程咨询有限公司 地址：随州市沿河大道与明珠路交叉口西南角-黄龙湾大楼6楼 联系人：包婧婧，刘丽冬 电话：0722-3315803、3315813，13339899017 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 随县生活垃圾处理场下一阶段渗滤液处理市场化托管运营 |
| 1.1.4 | 服务地点 | 随县生活垃圾处理场 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 服务内容 | 见公告，具体范围要求附后 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 签订合同之日起服务期限拟定为2年 |
| 1.3.3 | 服务质量 | 达到《城市环境卫生质量标准》和现行国家渗滤液处理相关要求为合格标准，处理后出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二排放标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 见公告要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 无 |
| 1.6 | 支持中小企业政策 | £专门面向中小企业的项目 R非专门面向中小企业的项目 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对参加政府采购活动的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件），否则在评审时不享受上述评审优惠。 中小企业划型标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。 依据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合该通知规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 大中型企业与小型、微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。 投标人应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 采购节能产品政策：供应商提供的产品如属于政府强制采购节能产品范围，则该产品应在最新一期“节能产品政府采购清单”中。供应商所投产品如属于政府优先采购节能产品范围的，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 采购环保产品政策：供应商提供的产品列入最新一期“环境标志产品政府采购清单”的，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 1.7.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.7.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 2021年12月23日15时00分，申请人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可通过1093607664QQ邮箱向招标人提出，要求招标人对招标文件进行澄清。 |
| 1.7.3 | 招标人书面澄清的时间 | 对在规定的时间内收到的提疑，最迟将在2021年12月23日18时30分前，1093607664或1272046611 QQ邮箱返回所有投标人。 |
| 1.8 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 对招标文件所作的澄清、修改等构成招标文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2021年12月23日15时00分，申请人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可通过QQ邮箱1093607664向招标人提出，要求招标人对招标文件进行澄清。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年1月10日15时00 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 自行在邮箱里查收，无须回复。 |
| 2.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 自行在邮箱里查收，无须回复。 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人对招标文件补疑文件的确认函、投标人按照相关规定对投标文件进行修改的内容均为投标文件的组成部分。 |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 137元/吨（产水），报价不得超过或等于最高限价，否则为废标。按实际工作量据实结算。 |
| 3.2.2 | 是否允许调整合同价格 | 不允许 |
| 3.3 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 无 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | 2020年度 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的 年份要求 | 详评分表 |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2019年12月至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 签字和（或）盖单位章要求 | 按招标文件要求 |
| 3.7.2 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，否则为废标。 |
| 3.7.3 | 装订要求 | 1.投标文件应合并装订成册； 2.投标文件的正本与副本应使用A4纸印刷（图表页可例外）按招标文件规定的内容和格式填写，分别装订成册，编制目录； 3.要求采用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确；按本招标文件的要求加盖公章和由法定代表人（或委托代理人）签名； 4.投标文件须刷胶装方式，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不允许出现活页、漏页、错页。 未按上述要求装订的作为不合格投标文件处理。 |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | 投标人应在封套的封面上标明： （项目名称） 招标人名称： 投标人名称： （全称） 投标人地址电话： 本投标文件在开标前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 随县公共资源交易中心开标一厅201室 |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 4.2.3 | 签署和递交投标文件的其他要求 | 签署与递交投标文件的投标人代表，必须是投标单位的法定代表人或授权委托人。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：随县公共资源交易中心开标一厅201室。所有投标人均应参加开标会，并在招标人指定的登记册上签名报到，否则视为弃权。开标时，监督人员当场核验投标人法定代表人或授权委托人的身份证原件，经确认无误后投标文件方为有效；经审查认定为非投标人法定代表人本人或授权委托人到场的，其投标作废。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由各投标人代表检查投标文件密封情况，并签字确认。开标顺序：随机顺序。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或以上单数。 评标专家确定方式：依法组建、随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 湖北政府采购网和随县政府网上公示。 |
| 7.3 | 履约担保 | 双方协商约定。 |
| 8 | 需要补充的其他内容： 1、如有异议或投诉，授权委托人和联系人必须是单位在册人员（须提供2021年连续3个月单位为其缴纳社保的明细证明资料），否则不予受理，涉嫌出借或借用资质、恶意投诉的将报主管部门严肃处理。 2、需要拨打办公电话的，请在周一至周五的工作时间内（8：30-12：00，14：30-17：30）拨打，非工作时间将无人接听，请谅解。 3、招标代理服务费：根据代理合同约定和财库（2018）2号，中标人在领取中标通知书前，按计价格[2002]1980号支付招标代理费，另支付评标费。此费用包含在投标报价中，但不单列，否则为废标。 收款单位: 湖北诚远工程咨询有限公司 账号: 1805020139250012746，开户行: 工行随州曾都支行 4、投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与投标人名称全称一致的公章，不得使用其他形式（如“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章，否则投标无效。 |  |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限、服务等级要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的服务等级：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.4.4投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同项目投标的。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 中标人应承担参照国家计委《招标代理服务收费各管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文件）规定支付招标代理费，另支付评标费，投标报价中不得单列，否则为废标。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场的，投标人可自行踏勘项目现场，投标单位应现场踏勘，要对现场的地理位置、现场地上和地下影响服务因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断，中标后签订合同时和服务过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加物业经费或索赔的要求。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公告网站发布形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）需求一览表；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间及形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足要求时间的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

各潜在投标人需要随时关注公告网站对本项目的各类公告（通知、答疑）信息，因潜在投标人的原因没有注意或疏忽上述网站对本项目披露的各类相关信息，由各投标人自行承担因此而造成的全部责任。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足要求时间的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）投标报价一览表及分项报价表；

（3）法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）服务实施方案；

（5）资格审查资料；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按照招标文件“投标文件格式”完整地填写投标函、投标报价一览表及招标文件中规定的其他内容。

3.2.2 投标人应在“投标报价一览表”上标明本合同拟提供服务的投标价和投标总价。

3.2.3只允许有一个报价，任何有选择性的报价或者有附加条件的报价招标人将不予接受。

3.2.4投标人在投标报价时，不能仅进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应投标报价表的单价（总价）中。低于成本报价的投标将被拒绝。

3.2.5 投标人在投标截止时间前修改“投标函”中的投标总价，应同时修改“投标报价一览表”中的相应报价，投标总价为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.6 招标人设置最高投标限价的，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。投标人投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标报价大于或等于最高投标限价的，其投标将被否决。

3.2.7除投标人须知前附表另有规定外，投标人所报的价格在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被否决。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金（本项目无）

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人的有效营业执照副本、银行账户资料等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或中标书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “拟派项目服务人员架构”应按投标文件格式要求填写。项目负责人简历表后应附项目负责人岗位证书、身份证等复印件；其他人员汇总表应附岗位证书及身份证等复印件。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “承诺函”应严格地按招标文件格式填写并提供，“投标保证金”应招标文件要求提供相关资料。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签名或盖单位章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件应合并胶装成册。

3.7.5投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本可分开包装，加贴封条，并在封套的外封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、服务等级、服务期限及其他内容，并记录在案；

（7）重申投标最高限价、招标服务期限、招标服务等级；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在公告网站发布方式来通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的与招标人协商签订。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.重新招标

有下列情形之一，招标人将重新招标：

（1）报名截止时间或投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价 |  | 服务期限 | 拟派项目负责人 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件的投标最高限价、招标服务期限： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                    记录人：                    监标人：

年      月       日

附表二：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读　　        　　（项目名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1.……

2.……

……

投标人：                 （盖单位章）

年    月    日

附件三：招标文件问题澄清通知

招标文件问题澄清通知

编号：

各投标人：

经研究，对　　        　　（项目名称）招标文件，作如下澄清：

1.……

2.……

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第二章附表五格式在24小时内（以发出时间为准）回复确认。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年         月         日

附表四：招标文件文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

各投标人：

经研究，对　　        　　（项目名称）招标文件，作如下修改：

1.……

2.……

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第二章附表五格式在24小时内（以发出时间为准）回复确认。

招标人：                   （盖单位章）

年    月

附件五：招标文件澄清通知、修改确认通知

招标文件澄清通知、修改确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的　　        　　（项目名称）关于

的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

附表六：投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至               （详细地址）。

评标委员会授权的招标人代表：           （签字或盖章）

年      月      日

附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清

编号：

（项目名称）评标委员会：

投标文件问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

附件（如有）：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

附件八：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于                   （投标日期）所递交的　　        　　（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

服务期限：          年。

项目负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订服务合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

年        月        日

附件九：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的　　        　　（项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

附表十：异议函

异议函

编号：

（招标人名称）：

我方已研究（看到）你方发出的　　        　　（项目名称）招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

1.……

2.……

投标人或利害关系人：　　        　  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　（签字）

年　　月　　日

附表十一：异议答复函

异议答复函

编号：

（投标人或利害关系人名称）：

你方提出的有关　　        　　（项目名称）招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：

1.……

2.……

……

招标人：                （盖单位章）

年       月       日

## 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、银行开户资料等一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 装订及正副本份数 要求 | 符合本文件规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有有效营业执照 |
|  |  | 银行账户 开户资料 | 具有有效银行账户开户资料 |
|  |  | 资格要求 | 具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证 |
|  |  | 人员要求 | 拟派项目负责人具有环保或环境高级职称 |
|  |  | 信誉要求 | 符合本文件要求 |
|  |  | 财务要求 | 符合本文件要求 |
|  |  | 其他要求 | 符合本文件要求 |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 | 符合本文件要求 |
|  |  | 投标内容 | 符合本文件要求 |
|  |  | 服务期限 | 签订合同之日起服务期限拟定为2年 |
|  |  | 投标有效期 | 符合本文件要求 |
|  |  | 其他 | 实质性要求 |

| 评分项 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分（20分） | 投标 报价 | 20 | 1、投标报价大于或等于拦标价的、经评标小组认定低于成本价的投标文件作废标处理。低于拦标价、大于成本价的为有效投标报价。 2、评标基准价：为不低于有效投标报价平均值的90%的最低价，得满分，其他投标报价得分=评标基准价/投标报价×20。 3、招标人为确保质量不片面追求低价，当有效投标报价低于平均价的90%时，得基本分15分。 4、投标报价得分四舍五入保留两位小数 符合中小企业的则按要求执行 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》【2017】87号文件规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价时，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的；投标人拟低价投标的，应当要其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料（书面说明或证明材料须包含本身成本、人工费用、税收、较其他投标人且能支撑自己报更低价格的优势说明等成本构成）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务 部分(35分) | 业绩 | 14 | 1、2018年12月1日（以合同时间为准）至今承担过的垃圾填埋场相关浓缩液（MVR蒸发工艺或催化氧化工艺等）运营业绩，且出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008中表2或合同要求的其他排放标准，1个业绩得3分，最高6分。 2、2018年12月1日（以合同时间为准）至今承担过垃圾填埋场渗滤液处理运营相关业绩，且出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008中表2或合同中规定的其他排放标准，1个业绩得2分，本项最高8分。 （1）需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、项目名称、项目内容、项目金额与签订合同双方的落款盖章、签订日期等关键页）复印件作为业绩评价证明资料。 （2）提供合同有效期内任意一次渗滤液的第三方检测机构出具监测数据达标的检测报告作为证明材料，合同中要求的达标水质标准中所有指标均需检测（报告须具有CMA 标识）。 （3）需提供服务期内任意一次投标人开具给采购人的发票（项目所在地设立的分公司开具的发票同样有效）。 以上资料复印件放在投标文件中，不提供或资料不全则不得分。 |
|  |  | 7 | 1、拟投入本项目技术负责人具有环境保护（或环境工程）高级职称得2分，中级得1分； 2、拟投入本项目技术人员具有中级及以上环境保护（或环境工程）职称证书得1分，具有污废水处理工证书的得1分； 3、拟投入本项目的操作人员具有：污废水处理工3人、高级电气设备安装调试工2人、固体废物处理工1人，提供相关证书，一个得0.5分，最高得3分。 注：须提供有效期内的相关证书复印件加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳2021年3月1日以来连续三个月的社保证明，不提供则不得分；同一人提供不同的证书不重复计分；拟派项目负责人与技术负责人及技术员不能为同一人。 |
|  |  | 8 | 1、拥有渗滤液相关计算机软件著作权登记证书的得2分。 2、拥有国家知识产权局颁发渗滤液相关设备或技术专利的证书，每项得1分，最高得2分。 3、所投入的全量化处理垃圾渗滤液技术被评定为高新技术产品的，得2分。4、所投入的垃圾渗滤液废水零排放处理技术被评定为高新技术产品的，得2分。 注：须提供有效期内的相关证书复印件加盖投标人公章在投标文件中，不提供则不得分。 |
|  |  | 4 | 投标人具有渗滤液相关行业的体系认证证书： 1. 质量管理体系认证证书； 2. 职业健康安全管理体系认证证书； 3. 环境管理体系认证证书； 4. 知识产权管理体系认证证书； 以上证书提供一个得1分，最高得4分。 注：须提供有效期内的相关证书复印件加盖投标人公章在投标文件中，不提供则不得分。 |
|  | 标书 制作 | 2 | 投标文件制作规范，编制完整、详细、清晰；逐页有连续页码，查阅方便，对招标文件规定要求提交的资料完整齐全。综合评审，优得2分，良得1分，一般得0.5分。 |
| 技术 部分(45分) | 项目 分析 | 5 | 投标人应对本项目有充分的了解。提供对本项目相关数据，包括现场调研图片展示、数据整理、现状问题重点难点疏理以及对应的解决方法等。 1.对本项目熟悉、对项目需求理解深刻、提供现场调研图片齐全，项目及工艺数据整理齐全、现状分析及解决方案齐全且可行性强的得5分； 2.对本项目较为熟悉、对项目需求理解较为深刻、提供现场调研图片有但不齐全，项目及工艺数据整理较齐全、现状分析及解决方案齐全且具有一定可行性，得3分； 3.对本项目熟悉程度及对项目需求理解程度不透彻、现场调研图片数量少或没有，项目及工艺数据整理较一般、现状分析及解决方案一般，得1分； |
|  | 技术 方案 | 5 | 供应商对本项目浓缩液处理工艺的了解程度，提供技术方案的完整性、与项目的针对性和可行性、详细程度等，内容包括工艺设计、设备性能、操作流程、维护保养等。 1.对本项目渗滤液处理工艺熟悉程度高，提供的技术方案完整、与项目针对性和可行性强、详细度高，得5分； 2对本项目渗滤液处理工艺较为熟悉，提供的技术方案较为完整、对项目具有一定程度的针对性和可行性、有一定的详细度，得3分； 3、对本项目渗滤液处理工艺熟悉度一般，提供的技术方案完整度一般、对项目的针对性和可行性一般得1分； |
|  | 设备 投入 | 5 | 供应商为本项目投入设备的描述、包括投入的技术描述、投入设备的工艺设计、设备性能、占地面积、结构布局等情况(包括设备的高效性能、监测控制系统、操作控制系统功能、系统数据处理能力等) 1.设备先进性，性能描述、自动控制程度、数据处理能力描述详细且提供的数据齐全，得5分； 2.设备先进性，性能描述、自动控制程度、数据处理能力描述较详细，提供数据较齐全，得3分； 3.设备先进性，性能描述、自动控制程度、数据处理能力描述程度一般，提供数据一般，得1分； |
|  | 运营 方案 | 5 | 渗滤处理运营服务方案（包括本填埋场现有设备维护及投标人自有设备维护），方案清晰、明确、合理、可操作性高、人员配置合理及人员培训方案全面、对项目了解程度高等，能完全满足项目需求。 评分方法:评标委员会根据渗滤液处理项目实际运营需求进行综合评审。 1.供应商对本项目运营服务方案提供针对性和可行性高、详细程度具体可行，且方案清晰、明确、合理、可操作性高、人员配置合理及人员培训方案全面、对项目了解程度高等，能完全满足项目需求，得5分； 2供应商对本项目运营服务方案具有一定程度的针对性和可行性高，且详细程交为齐全，且方案比较清晰、明确、合理，可操作性较强、人员配置及人员培训方案较为全面、对项目了解程度较高等，能基本满足项目需求，得3分； 3.供应商对本项目运营服务方案的针对性和可行性高一般，且详细程度一般，且方案清晰、明确、合理性一般，可操作性较一般、人员配置及人员培训方案一般、对项目了解程度一般等，满足项目需求度不高，得1分； |
|  | 应急 方案 | 5 | 根据供应商在填埋场运营期间针对各种突发情况做出的应急培训和应急响应方案，进行综合评审: 1.应急培训和有针对性的突发情况预案详细且齐全，得5分； 2.有相对详细的应急培训和有针对性的突发情况预案，得3分； 3.有提供应急培训和有针对性的突发情况预案，但描述不详细，得1分； |
|  | 服务承诺方案 | 5 | 1.服务承诺方案优秀，方案对本项目处理量、时间，出水水质达标排放，处理设施设备维护管理、服务完成时间、协调关系等内容完整，陈述详尽；优于服务采购需求的要求，得5分； 2.服务承诺方案良好，方案对本项目处理量、时间，出水水质达标排放，处理设施设备维护管理、服务完成时间、验收、协调关系等内容较完整，陈述详细；满足服务采购需求的要求，得3分； 3.服务承诺方案一般，方案内容简单，陈述笼统；满足基本采购需求的要求，得1分； |
|  | 质量保证措施 | 5 | 为确保质量而采取的保障措施是否周详、科学合理，依据各投标人所提供的方案进行综合比较，优5分，良得3分，一般得1分。 |
|  | 工作 进度 | 5 | 根据各投标人工作进度保障措施、各环节时间安排是否合理、符合采购人要求，优5分，良得3分，一般得1分。 |
|  | 合理化建议 | 5 | 结合实际提出的建议合理、科学、系统、完整、严谨，落实合理化建议措施具体，可操作性强、优5分，良得3分，一般得1分。 |

依据财政部 工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，对参加政府采购活动的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则在评审时不享受上述评审优惠。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2投标报价评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3商务部分评分标准：见评标办法前附表；

2.2.4技术部分评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C;

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C，各投标人投标的最终评分为各评委所评定的分数的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人；

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5定标办法

招标人根据评标委员会的评审结果，原则上确定得分最高的第一中标候选人为中标人，如第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的及被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，若第二中标候选人出现以上同类不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，若其他中标候选人出现以上同类不符合中标条件的，招标人重新招标。

3.6废标条件

3.6.1投标人有下列情形之一的，属投标人相互串通投标行为，其投标文件将按废标处理：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价的；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价的；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标的；

（4）采取联合行动或者不正当竞争手段排挤其他投标人的；

（5）约定其他投标人放弃投标或者放弃中标的；

（6）由同一单位或者同一人持不同投标人的投标文件投标的；

（7）不同投标人投标文件雷同的；

（8）不同投标人使用同一单位的资金缴纳投标保证金的；

（9）投标人之间其他串通投标报价的行为的。

3.6.2未响应招标文件要求的。

3.6.3投标人有下列情形之一的，属投标人投标过程中的弄虚作假行为，其投标文件将按废标处理：

（1）投标人在投标中使用他人名义投标的；

（2）投标人挂靠其他单位的；

（3）投标人从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书的或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字等行为的。

（4）提供虚假业绩、信用证明等材料的；

（5）使用其他单位人员的；

（6）使用虚假营业执照、资质资格证书等行政许可证件的；

（7）投标人投标过程中存在其他的弄虚作假行为的。

3.6.4投标人有下列情形之一的，属投标人投标过程中的违法违规行为，其投标文件将按废标处理：

（1）冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证参与投标的；

（2）使用伪造、变造的居民身份证参与投标的；

（3）冒用他人印章或代替他人签字的；

（4）使用伪造、变造的他人印章参与投标活动的；

（5）投标人投标过程中存在其他的违法违规行为的。

3.6.5不按评标委员会要求澄清、说明或补正造成实质性影响的；

3.6.6在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

3.6.7投标人投标函中的内容不完整或表述错误造成未实质响应招标文件的；

3.5.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

3.6.9投标人未按第二章“投标人须知前附表”第10.2款规定出席开标会的；

3.6.10投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

3.6.11投标文件的相关内容未按规招标文件给定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认，造成投标文件实质上未响应招标文件的要求，或者导致无法对投标文件的实质性内容进行评审的；

3.6.12投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

3.6.13投标人的投标报价高于或等于本项目投标最高限价的；

3.6.14投标文件载明的招标项目服务时间超过或缩短招标文件规定的时间；

3.6.15投标文件载明的招标项目的等级达不到招标文件规定标准的；

3.5.16投标文件附有招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大限制的；

3.6.17有关法律法规规定的废标原则及其他实质上不响应招标文件规定情形的。

# 第四章 合同条款及格式

双方按现行范本和招标文件要求协商签订。

# 第五章  项目需求一览表

（1）招标内容：提高渗滤液处理能力至400m3/d,要求采用提盐+生化全量化工艺，对浓缩液进行MVR温度蒸发，将浓缩液发干化形成固体污泥，固体污泥填回垃圾场库区，以实现减少异味、渗滤液浓缩液零回灌的效果。逐渐的将存量渗滤液处理完成，并解决浓水回灌导致原水水质恶化的问题，具体内容见本文件要求及清单内容。
   （2）最高限价：137元/吨（产水）。
   （3）服务期限：签订合同之日起服务期限拟定为2年。 
   （4）服务质量：达到《城市环境卫生质量标准》和现行国家渗滤液处理相关要求为合格标准，处理后出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表二排放标准。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）项目

投  标  文  件

投标人：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年        月        日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、投标报价一览表及分项报价表

三、法定代表人身份证明

授权委托书

四、服务实施方案

五、资格审查资料

六、其他材料

## 投标函与投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以         的投标报价，服务期限        年，按合同约定提供服务，服务质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的内容提供服务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

邮箱或网址：

电话：

年        月        日

## （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 服务期限 |  | 年数： |  |
| 3 | 服务质量 |  | 考核办法及国家相关规定标准 |  |
| …… | 其 他 | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

邮箱或网址：

电话：

年        月        日

## 二、投标报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 | 元/吨（产水） |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 服务期限 |  |
| 质 量 |  |
| 其他说明 |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

- 价格应按照“投标人须知”中要求报价。

- 该表另外用信封单独密封，在投标截止时间前单独递交供唱标使用。

法定代表人或法定代表人授权代表（签章或签字）:

投标人名称（签章）：

日期：      年      月      日

# 分 项 报 价 表（如有）

货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  |  |

说明：1、分项报价总计价格必须与《报价表》报价一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性相应招标文件。

3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，清在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

投标人名称（签章）：

日   期：          年      月     日

## 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 粘贴法定代表人身份证正面 | 粘贴法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：如果法定代表人参加开标会的，需另外手持一份法定代表人身份证明书原件及身份证原件，复印件盖公章装订在投标文件中。

## 授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

| 粘贴法人身份证（复印件） | 粘贴授权代理人身份证（复印件） |
| --- | --- |

注：如果授权代表人参加开标会的，需另外手持一份法定代表人授权委托书原件及身份证原件，复印件盖公章装订在投标文件中。

## 四、服务实施方案

应包括但不限于评标办法中评审打分的内容。

### 五、资格审查资料

## （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册物业管理师或项目负责人岗位资格 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表后应附：

营业执照副本、资质证书副本、基本帐户开户许可证等材料的复印件。

## （二）项目服务架构

### 项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

本表后应附：执业资格证书或岗位证书及身份证等复印件。

### 其他人员汇总表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

本表后应附：岗位资格证书及身份证等复印件。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开始日期 |  |
| 结束日期 |  |
| 服务标准 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |
| 本表后应附：评分要求的证明资料 |  |

### （四）近年发生的申诉及仲裁情况

### （五）投标承诺书

（招标人名称）：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及招标合同、招标需求、规范等要求完成投标任务。

2.遵守中华人民共和国及湖北省有关政府采购、招标投标的法律法规的规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约保证金并签订委托服务合同，否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。

6.保证按照招标合同约定完成的全部内容，履行修改责任，否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转让并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。

9.保证中标之后积极开展工作，接受招标人的监督管理。

10.保证按招标文件及委托服务合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署委托服务合同之后恶意索赔的行为。

11.若我公司一旦中标，我方将按国家计委（计价格[2002]1980号）文件交纳招标代理费，否则由此所造成的后果由我方全部承担，并接受招标人的处罚。

12.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的全部条件，在投标期间未被有关部门取消投标资格。

特此承诺。

投标人法定代表人（签字或签名章）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 六、其他资料

附：

提供信用信息查询记录告知函复印件；

投标人自认为应提供的资料。

附：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为		万元，资产总额为		万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		人，营业收入为		万元，资产总额为		万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：